зондовые методы диагностики стационарной магнитоактивной плазмы низкого давления

А.О. Бакумов, M.M. Иванов, М.А. Игнатов, В.И. Карелин, А.С. Киржаев, И.В. Филатов, В.А. Чернышов, П.А. Шарабанов

НТЦФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г.Саров, Россия

Для моделирования нестационарных процессов в верхних слоях атмосферы требуются установки с активным объемом 1…10 м3, способные генерировать магнитоактивную плазму низкого давления с концентрацией от 109 см-3 [1,2]. В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров плазма формируется в Ar и He при давлениях 10-4…10-3 Тор низкоэнергетичными электронами из несамостоятельного разряда с оксидным термокатодом [3].

В работе излагается оригинальное применение методики определения пространственного распределения концентрации электронов плазмы двойным электрическим зондом. Представлены результаты применения устройства, обеспечивающего изолированность зондовой системы от влияния потенциалов установки и оцифровку зондового сигнала, с последующим сохранением осциллограмм на ЭВМ. Также представлены результаты измерений распределения концентрации электронов по оси столба магнитоактивной плазмы сечением 14х14 см2 длиной 5...6 м в Ar при давлениях 
510-5…510-4 Тор в однородном продольном магнитном поле индукцией 60 мТл проведенных с использованием указанного устройства.

Литература

- И.Г. Кондратьев, А.В. Костров, А.И. Смирнов и др. Физика плазмы. 2002. Т. 28. №11. С. 977-983.

- W. Gekelman, H. Pfister, Z. Lucky, J. Bamber, D. Leneman and J. Maggs. Design, construction and properties of the large plasma research device – The LAPD at UCLA. Rev. Sci. Instrum., Vol. 62, No. 12, December 1991.

- А.О. Бакумов, В.В. Горохов, А.С Долотов и др. Формирование протяженного однородного столба магнитоактивной плазмы в инертных газах низкого давления. Тезисы докладов XXXIX Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС. г. Звенигород, 6-10 февраля 2012г. – М.: ЗАО НТЦ «ПЛАЗМАИОФАН», 2012 г. – 317 с.