осаждение тонких пленок тугоплавких металлов на стекла через диафрагмы НА УСТАНОВКЕ ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС [[1]](#footnote-1)\*)

1Боровицкая И.В., 2Гайдар А.И., 1Колокольцев В.Н., 1Кобелева Л.И., 3Мезрин А.М.,  4Никулин В.Я., 4Силин П.В.

1Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия,  
 [v.kolokotsev@yandex.ru](mailto:v.kolokotsev@yandex.ru)  
2Научно-исследовательский институт перспективных материалов и технологий,  
 Москва, Россия, [a\_i\_g@bk.ru](mailto:a_i_g@bk.ru)  
3Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия,  
 [amezrin@rambler.ru](mailto:amezrin@rambler.ru)  
4Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, lfpp@mail.ru.

Целью работы являлось получение тонких пленок тугоплавких металлов: Мо, W и Ta небольших размеров (<5 мм) на стеклянных подложках на установке Плазменный фокус (ПФ). В работе использовали установку ПФ-4 (ФИАН) c коаксиальными электродами и запасаемой энергией в конденсаторной батарее ~ 3,2 кДж. Осаждение пленок металлов на стеклянные подложки выполняли через металлические диафрагмы с отверстиями диаметром: 2.5, 3.5 и 4.5 мм. Размер диафрагм определялся возможностью получения достаточно однородных пленок на подложках при заданной запасаемой энергии в установке ПФ-4. Держатель образцов и диафрагмы были изготовлены из нержавеющей стали типа Х18Н10Т. Толщина металлических фольг подбиралась таким образом, чтобы имело место полное расплавление и испарение металла за время действия одного импульса плазмы. Толщина фольг была <50мкм. Рабочими газами были аргон (Ar) и азот (N2) при давлении в рабочей камере ~ 1 Toрр. Подложки из силикатного стекла размером ~ 20х20 мм изготавливали из фотопластинок толщиной ~1,5-2,0 мм. Подложки промывали этанолом и дистиллированной водой. Пленки металлов исследовали на растровом микроскопе EVO-40 с рентгеновским микроанализатором, оптическом профилометре 3D модели S Neox фирмы Sensobar-Tech, SL, цифровом профилометре XP-200 фирмы AMBIOS и оптическом микроскопе Leica DM. На рис.1а,б,в показана типичная картина распределения частиц металла и элементный состав пленки Та.




Рис. 1. Пленка тантала на стеклянной подложке (растровый микроскоп EVO-40): (а) –область осаждения Та; (б) – относительная концентрация Та в области напыления; (в) –элементный состав пленки.

Средняя толщина пленок металлов на подложках находилась в интервале от единиц до ~10 мкм. Высокая адгезия пленок металлов со стеклянными подложками достигалась за счет глубокого проникновения частиц под поверхность стекла при высокой скорости плазменной струи >107 cм/с. Следует отметить, что осаждаемые пленки состоят из отдельных металлических частиц размером от десятков до сотен нанометров и поэтому их свойства существенно отличаются от пленок, получаемых магнетронным способом.

Работа выполнена по государственным заданиям № 075-00715-22-00 и 0023-2022-0004.

1. \*) [DOI – тезисы на английском](http://www.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/L/Pt/en/GN-Kolokoltsev_e.docx) [↑](#footnote-ref-1)