Разработка диагностики «Спектроскопия водородных линий» 
для ИТЭР - статус и достижения

А.Г. Алексеев, Е.Н. Андреенко, С.В. Ахтырский, А.А. Борисов, И.С. Бельбас, Д.К. Вуколов, К.Ю. Вуколов, А.В. Горшков, А.Б. Кукушкин, А.В. Рогов, А.А. Медведев, Т.Р. Мухаммедзянов, И.И. Орловский, А.И. Панов, А.М. Тобенгауз, С.С. Чупахин

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", 
123182, Москва, пл. Курчатова, 1, aleks.ag@nfi.kiae.ru

Доклад посвящен современному статусу и достижениям в развитии диагностики «спектроскопия водородных линий» для ИТЭР.

Центральной задачей в 2012 г являлось проведение НИОКР в обеспечение подготовки технического приложения к соглашению о поставке, в рамках международных обязательств РФ по вкладу в натуральной форме в ИТЭР. В докладе приведены основные результаты по наиболее важным направлениям исследований и инженерно-конструкторских работ, математических и инженерных расчетов, выполнявшихся в 2012 г.:

- Интеграция подсистем диагностик в зонах Port Plug, Interspace, Port Cell

- Оптические расчеты с целью оптимизации геометрии обзора, пространственного разрешения, влияния рассеянного излучения

- Разработка технологии изготовления молибденовых зеркал

- Макетирование и тестирование макетных оптических элементов диагностики

- Радиационные испытания оптических стекол

- Нейтронные расчеты в экваториальных портах

- Расчеты в обоснование методики измерений параметров пристеночной плазмы по форме спектральной линии водорода бальмеровской серии (H-alpha)

- Разработка элементов и конструкции узла входного зеркала в экваториальных каналах

- Разработка методик защиты и очистки поверхности первого зеркала

- Оценка влияния тепловых и электромеханических нагрузок на узел входного зеркала

Работа выполнена в рамках договора при поддержке государственной корпорации Росатом, контракт № Н.4к.52.90.11.1151 от 28.04.2011 г.