Абсорбционная рентгеновская спектроскопия плазмы взрывающихся проволочек и проволочных сборок

*Кахилл А.Д., *Кнапп П.Ф., Пикуз С.А., Шелковенко Т.А., *Хаммер Д.А., *Хойт К.Л.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия, pikuz@mail.ru
*Корнельский университет, Итака, США

Рентгеновская абсорбционная спектроскопия является эффективным диагностическим инструментом для определения зарядового состояния, температуры и плотности плазмы в широком диапазоне параметров. В настоящей работе объектами исследования являлись структуры керн–корона, образующиеся при взрыве одиночных алюминиевых проволочек и проволочных сборок. Для таких структур характерны сравнительно низкие температуры (Te<100 эВ) и высокие плотности (Ne>1020 см–3), недоступные для диагностики в видимом и ультрафиолетовом излучении из-за большой оптической толщины. В то же время температура недостаточна для использования стандартных рентгеноспектроскопических методик. Для абсорбционной спектроскопии критическим является выбор источника зондирующего излучения, который должен иметь равномерный непрерывный спектр в исследуемом диапазоне. Практически идеально удовлетворяет этому требованию горячая точка Х-пинча [1], имеющая к тому же микронные размеры, что позволяет использовать проекционную схему зондирования, и субнаносекундную длительность излучения, обеспечивающую высокое временное разрешение. В экспериментах на установках XP (I=0.5 МА, τфр= 40 нс) и COBRA (I=1.2 МА, τфр= 100 нс) использовались гибридные молибденовые Х-пинчи [2] и исследовались взрывающиеся одиночные алюминиевые проволочки и сборки из 2–4 проволочек, помещаемые в цепь обратного токопровода [3]. Ток через проволочки и сборки составлял 100–200 кА. Для спектрального анализа излучения с пространственным разрешением использовались спектрографы со сферически изогнутыми кристаллами кварца и плоскими кристаллами КАР. Были достигнуты рекордные значения спектрального разрешения λ/Δλ ~5000, что позволило зарегистрировать не наблюдавшиеся ранее спектральные линии поглощения ионов и использовать методику определения плотности плазмы вблизи керна взорванной проволочки по штарковскому уширению. Для измерения распределений плотности и температуры абляционной плазмы между проволочками был использован так называемый генетический алгоритм, позволяющий учесть изменение параметров плазмы вдоль линии наблюдения. Максимальная величина измеренной температуры абляционной плазмы между проволочками составила Te=30 эВ, а плотности ρ<0.01 г/см3. Полученные результаты могут быть использованы для верификации кодов, используемых для моделирования процессов, происходящих в проволочных сборках.

Работа частично поддержана грантами NNSA-DOE DE-FS03-02NA00057 и РФФИ, проект 11-02-01210-a.

Литература

- Захаров С.М., Иваненков Г.В., Коломенский А.А., Самохин А.И., Пикуз С.А., Улшмит И. Письма в ЖТФ, 1982, 8, 1060.

- Шелковенко Т.А., Пикуз С.А., Мишин С.А., Мингалеев А.Р., Тиликин И.Н., 
Кнапп П.Ф., Кахил А.Д., Хойт К.Л., Хаммер Д.А. Физика Плазмы, 2012, 38, 395.

- Knapp P.F., Pikuz S.A., Shelkovenko T.A., Hammer D.A., Hansen S.B. Phys. Plasmas, 
2012, 19, 056302.