Новый гиротронный комплекс МИГ-3 для создания и нагрева плазмы в стеллараторе Л-2М и результаты первых экспериментов

Харчев Н.К., Батанов Г.М., *Белоусов В.И., Бондарь Ю.Ф., Борзосеков В.Д., Васильков Д.Г., Гребенщиков С.Е., **Иванников И.А., Колик Л.В., Кончеков Е.М., Малахов Д.В., **Матвеев Н.В., Мещеряков А.И., Петров А.Е., Сарксян К.А., Скворцова Н.Н., Степахин В.Д., Хольнов Ю.В., ***Тай Е.М.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, khar@fpl.gpi.ru
*ИПФ РАН, Нижний Новгород,
**ВНИЦ ВЭИ, Истра, Московская обл.,
***ГИКОМ, Нижний Новгород

В докладе представлены характеристики нового гиротронного комплекса МИГ-3 для создания и нагрева плазмы в стеллараторе  Л-2М и для исследований по получению новых материалов, а также результаты первых экспериментов с использованием указанного комплекса. Комплекс МИГ-3 состоит из двух трехэлектродных гиротронов (ГИКОМ) нового поколения с рекуперацией энергии электронного пучка, из высоковольтного модулятора, обеспечивающего работу обоих гиротронов как в отдельности, так и совместно, а также из блока управления  и регистрации данных. При одновременной работе обоих гиротронов суммарная удельная мощность, вводимая в плазму, может достигать 5 МВт/м3.

В настоящее время гиротронный комплекс МИГ-3 запущен и ведутся работы на стеллараторе Л-2М и экспериментальные исследования по получению новых материалов. Результаты первых экспериментов с применением комплекса МИГ-3 приведены в настоящей работе