ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИя ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАЗМЫ в тороидальных ловушках ПО РЕНТГЕНОВСКОМу ИЗЛУЧЕНИЮ

И.Ю. Вафин, А.И. Мещеряков

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН

Измерения электронной температуры по излучению в рентгеновском диапазоне носят хордовый характер. Это значит, что на детектор попадает излучение не только из центральной, более горячей, области плазменного шнура, но и из более холодных, периферийных  областей, что неизбежно вносит искажения в спектр мягкого рентгеновского излучения и значение измеряемой электронной температуры. Поскольку интенсивность рентгеновского излучения экспоненциально меняется с изменением температуры, считается, что излучение в основном приходит из наиболее горячих центральных областей, а искажения спектра невелики. Этот вопрос вызывал интерес и ранее (см например [1]).

Исследование искажений спектра рентгеновского излучения  можно выполнить только моделированием излучения плазмы, заложив в модель геометрию и параметры конкретной установки, на которой проводятся измерения. В данной работе было проведено исследование возможных искажений измерений электронной температуры методом фольг, а так же по спектру мягкого рентгеновского излучения на стеллараторе Л – 2М в режимах ЭЦР нагрева плазмы. Мощность нагрева в этом режиме  превышала P = 200 кВт. В этих условиях часто наблюдается «провальный» профиль плотности [2], а вклад центральных областей в излучение уменьшается, что приводит к усилению искажений. На рис.1 приведены профили температуры: заданный  (верхний) и тот, который можно получить в результате измеренный методом фольг, предполагая, что излучение приходит только из центральных областей (нижний).

Литература

- S. Sesnic, M. Dieso, K. Hill, A. Holland. Profile Correction to Electron Temperature and Enhancement Factor in Soft-X-Ray Pulse-Height-Analysis Measurements in Tokamaks. Rev. Sci. Instrum. 59, 1810 (1988), issue 8

- А. А. Летунов, Е. В. Воронова, С. Е. Гребенщиков, В. П. Логвиненко. Немонотонные распределения плотности электронов плазмы стелларатора Л-2М при высоких мощностях ЭЦР-нагрева// тезисы докладов XXXIX международной Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС.