АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТАВА ПУЧКА АТОМОВ ВОДОРОДА (ДЕЙТЕРИЯ), ГЕНЕРИРУЕМОГО ИНЖЕКТОРОМ ТОКАМАКА ГЛОБУС-М

В.К. Гусев, В.Б. Минаев, И.В. Мирошников, П.Б. Щёголев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, peter_shchegolev@mail.ioffe.ru

Настоящая работа посвящена определению энергетического состава пучка атомов водорода (дейтерия), инжектируемого в токамак Глобус-М для дополнительного нагрева плазмы с целью достижения термоядерных температур, а также нахождению распределения мощности между спектральными компонентами. Энергетический спектр (содержание компонентов с энергией E, E/2, E/3), который определяется содержанием ионов Н+, Н2+, Н3+ на выходе ионного источника инжектора, важно знать для моделирования процесса нагрева плазмы и оптимизации условий проведения эксперимента по этому нагреву или неиндукционной генерации тока, поскольку механизм передачи энергии и импульса компонентам плазмы сильно зависит от параметров инжектируемого пучка, в особенности от энергии частиц.

Авторами разработана и реализована в эксперименте оптическая диагностика, основанная на регистрации излучения с длиной волны, смещенной вследствие эффекта Доплера, позволившая напрямую определить энергетический состав пучка атомов высокой энергии, используемых для нагрева плазмы токамака Глобус-М. Кроме того, эта диагностика использована для абсолютных измерений энергии частиц компонентов пучка, что позволило альтернативным способом контролировать величину ускоряющего напряжения.

Проведенные измерения и анализ энергетического состава пучка инжектора токамака Глобус-М показали, что от 40 до 55% частиц и около 70% мощности в атомарном пучке приходится на компонент с основной энергией, от 40 до 45% частиц и около 25% мощности – на компонент с энергией Е/2, от 5 до 15% частиц и около 5% мощности – на компонент с энергией Е/3, мощность же, приходящаяся на частицы с энергией Е/18 или Е/9, пренебрежимо мала (менее 1%) во всем рабочем диапазоне энергий инжектора.

Работа выполнена на УСУ «Глобус-М» при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (гос. контракт № 14.518.11.7004) и РФФИ (грант 11-02-01114-а), а также при поддержке гранта Правительства РФ согласно Постановлению № 220 по договору № 11.G34.31.0041 с Министерством образования и науки РФ.

Литература

- Щёголев П.Б., Минаев В.Б., Мирошников И.В. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Физико-математические науки. – 2012. – № 4(158). – С. 29–34.