Установка УФЛ-2М, первые шаги по её созданию

С.А. Бельков, С.Г. Гаранин, Ю.В. Шагалкин

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики, г. Саров Нижегородской обл., Россия, belkov@otd13.vniief.ru

В 2012 году ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» начал работы по созданию новой мощной лазерной установки мегаджоульного уровня энергии УФЛ-2М. Данная установка аналогична установкам NIF (США) и LMJ (Франция) и представляет собой 192 канальный твердотельный лазер на неодимовом стекле. В отличие от этих установок, облучение термоядерных мишеней на установке УФЛ-2М будет происходить на второй гармонике (длина волны лазерного излучения 0,527 мкм), что позволит иметь энергию лазерного импульса в камере взаимодействия 2,8 МДж.

На первом этапе в её создании принимают участие 19 научных и промышленных организаций России. По мере развертывания работ по строительству установки кооперация будет расширяться. В докладе дается краткий обзор основных технических решений, закладываемых в конструкцию установки и здания для её размещения. Подводятся некоторые итоги первого года работ.