РАЗВИТИЕ ЛАЗЕРНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ДЛЯ УСКОРИТЕЛЯ С-300

Ю.Г. Калинин, А.В. Корельский, Е.В. Кравченко, А.Ю. Шашков

РНЦ «КИ», Москва, РФ, е-mail: kalinin@dap.kiae.ru

Восьмимодульный сильноточный генератор С-300 ( U=3-4 МА со временем нарастания около 100 нс ) был оснащен лазерным диагностическим комплексом для получения теневых или шлирен-изображений плазменных объектов с наносекундным разрешением.

Первый вариант диагностического комплекса состоял из YAG:Nd лазера в качестве задающего генератора, трёх генераторов второй гармоники и линий оптической задержки. Каждый из генераторов второй гармоники содержал однопроходный усилитель, нелинейный кристалл и призму Глана для пространственного разделения лучей второй гармоники и основной частоты. Луч основной частоты, прошедший через призму Глана, попадал на вход следующего генератора второй гармоники. Все лучи второй гармоники направлялись в линии задержки, и затем – в вакуумную камеру установки С-300. Энергия импульса на длине волны второй гармоники составляла 20-25 мДж. Такой вариант системы позволял получать три кадра теневых или шлирен-изображений плазмы с экспозицией 10нс и задержкой между кадрами 25 нс.

В целях улучшения временного и пространственного разрешения диагностического комплекса был разработан второй его вариант. В его состав входят:

ТЕМ00 YAG:Nd лазер в качестве задающего генератора, два усилителя и компрессор задающего импульса, основанный на эффекте вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. Рассеянное излучение направляется на пять генераторов второй гармоники, подобных упомянутым ранее. Энергия в импульсе на длине волны второй гармоники от 3 до 5 мДж. Пять лучей второй гармоники после прохождения каждым из них собственной линии оптической задержки направляются на мишень в установке С-300. Таким образом обеспечивается получение 5 теневых изображений плазменной нагрузки с экспозицией 1 нс и задержкой между кадрами 10 нс.

В обоих вариантах диагностического комплекса приёмная часть состоит из объектива с фокусным расстоянием 1600 мм, обеспечивающего увеличение около 2Х; кварцевых клиньев, расположенных вблизи фокальной плоскости объектива и отклоняющих оптические оси пучков на соответствующие углы; ослабляющих светофильтров; поворотного зеркала для уменьшения габаритов оптической  системы и фотопластинки в стандартной кассете в качестве приёмника излучения.

В ходе экспериментов ускоритель С-300 нагружался на лёгкий лайнер или Z-пинчи, изготовленные из различных материалов. Применяемая диагностическая методика позволила наблюдать пространственную конфигурацию плазмы нагрузок и её эволюцию во времени. Измеренные скорости движения плазмы составляют от 107  см/с до 3108 см/с. Были рассмотрены механизмы образования тени на снимках, оценена плотность плазмы и её градиенты. Например, тень от плазмы вольфрамового проволочного лайнера возникает при обратном тормозном поглощении зондирующего излучения. Минимальная плотность, обеспечивающая этот процесс, оценивается как Ni= 51018 см-3. Градиенты плотности, регистрируемые шлирен-методом, оцениваются как 1019 см-4   Ne  51019 cм-4.