ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3 ПРИ ПОМОЩИ СПЕКТРОСКОПИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.

Р.Ю. Акентьев, А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, И.А. Иванов, В.С. Койдан, К.И. Меклер, С.В. Полосаткин, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий, А.A. Шошин.

ИЯФ СО РАН, Новосибирск, Россия,
 e-mail: S.V.Polosatkin@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-3 в ИЯФ СО РАН проводятся исследования по нагреву плотной (~1015см-3) плазмы релятивистским электронным пучком и ее удержанию многопробочном магнитном поле . Важная информация о параметрах и динамике плазмы может быть получена из анализа спектра оптического излучения плазмы в видимом и УФ - диапазонах. Измерения спектра свечения плазмы позволяют определить электронную температуру плазмы, состав и динамику примесей, мощность радиационных потерь энергии. Регистрация структуры и профиля спектральных линий позволяет, кроме того, получать информацию о плотности, ионной температуре, величине магнитных полей в плазме.

На установке введена в действие спектральная система высокого разрешения, позволяющая измерять профиль спектральных линий с разрешением лучше 0,03 нм. В дополнение к ней также используются спектральные системы для получения обзорного спектра в видимом и ВУФ излучении с пространственным и временным разрешением и абсолютных измерений мощности линейчатого излучения. В докладе приводится описание аппаратуры,  методика и результаты экспериментов по измерению плотности, ионной температуры и изотопического состава водородно-дейтериевой плазмы, определению состава и пространственного распределения примесей.

Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта 99-02-16728, 00-02-17649.