О ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ.

В.И. Карась*, О.В. Калантарьян, С.И. Кононенко, В.И. Муратов

*Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Харьков, Украина, e-mail: karas@kipt.kharkov.ua

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина, 
e-mail: kononenko@pem.kharkov.ua

Представлены экспериментальные результаты исследования люминесценции кремния вызываемой бомбардировкой протонами с энергией (0.2 - 2.4) МэВ. Оптическое излучение измерялось в диапазоне от ближней ультрафиолетовой (250 нм) до длинноволновой границы видимой области длин волн (750 нм). Полученные спектры состояли из нескольких широких полос без тонкой структуры. Наиболее интенсивной, во всех полученных результатах, была полоса, которая идентифицировалась как коротковолновое крыло собственной люминесценции кремния. В зависимости от состояния поверхности образцов и энергии бомбардирующих частиц могли наблюдаться хорошо известные полосы люминесценции SiO2. Найдено оптимальные значения энергий налетающих частиц, при которых возможно обнаружение тонких окисных пленок, в том числе образованных и естественным путем на поверхности кремния. Методика обладает высокой чувствительностью и может быть применена для контроля чистоты поверхности образцов кремния.

Список авторов

Карась В.И., Украина, ННЦ ХФТИ, karas@kipt.kharkov.ua

Калантарьян О.В., Украина, ХНУ, kononenko@pem.kharkov.ua

Кононенк С.И.о, Украина, ХНУ, kononenko@pem.kharkov.ua

Муратов В.И., Украина, ХНУ, muratov@pem.kharkov.ua