Установка для разделения изотопов методом ИЦР нагрева (Проект)

В.И. Волосов, В.В. Деменев, А.Г. Стешов, И.Н. Чуркин

ГНЦ РФ Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия.

Метод селективного ионно-циклотронного резонансного (ИЦР) нагрева является универсальным для разделения изотопов, и особенно эффективен для разделения изотопов материалов, не имеющих газовой фазы. Рассматривается проект установки для разделения изотопов методом ИЦР нагрева с массой изотопов в диапазоне 100 а.е.- 180 а.е. при степени одностадийного разделения порядка 10. Установка работает с интенсивным плазменным потоком малого поперечного диаметра (диаметр потока порядка нескольких ларморовских радиусов целевого изотопа), т.е. в режиме разделения в «узком» плазменном потоке. Обсуждаются основные системы установки: система ИЦР нагрева и сбора изотопов, магнитная система и источник плазменного потока. Рассмотрены требования на пространственную однородность и временную стабильность магнитного поля, систему ВЧ нагрева, параметры плазменного потока источника.

Совмещенная система ИЦР нагрева и сбора изотопов на основе на основе электродно-емкостной антенны имеет высокую эффективность селективного ИЦР нагрева и сбора для «узкого» плазменного потока. Стационарный источник на основе ИСП формирует «узкий» плазменный поток с параметрами, удовлетворяющими требованиям со стороны системы ИЦР нагрева и сбора.

В работе приведены результаты моделирования работы системы ИЦР нагрева в одночастичном приближении. Получены оценки основных параметров и производительности проектируемой установки.

Авторы:

Волосов В.И., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: volosov@inp.nsk.su

Деменев В.В., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: vdemenev@inp.nsk.su

Стешов А.Г., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: steshov@inp.nsk.su

Чуркин И.Н., Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: churkin@inp.nsk.su