# Определение поглощенной плазмой СВЧмощности при нагреве на второй гармонике ЭЦР в стеллараторе Л-2М

Акулина Д.К., Батанов Г.М., Бережецкий М.С., Воронов Г.С., Гладков Г.А., Гребенщиков С.Е., Донская Н.П., Колик Л.В., Ларионова Н.Ф., Мещеряков А.И., Сарксян К.А., Федянин О.И., Харчев Н.К., Хольнов Ю.В., Щепетов С.В.

Институт общей физики РАН, Москва

Определение величины поглощенной мощности, области поглощения, энергосодержания плазмы в экспериментах с мощными гиротронными комплексами, предназначенными для нагрева электронов, остается одной из важнейших задач  в проблеме изучения высокотемпературной плазмы. Процессы нагрева электронов приводят к деформации функции распределения электронов по скоростям (по сравнению с максвелловским распределением).В результате, появляются пучки ускоренных электронов и «запертые» в магнитные пробки электроны, уход которых приводит к появлению дополнительных электрических полей влияющих на процессы диффузии электронов. Цель работы заключалась в проведении сравнительных измерений энергосодержания плазмы и поглощенной мощности методом выключения  СВЧ мощности с последующим измерением распада температуры на различных радиусах плазменного шнура(СВЧ радиометром) и  с помощью измерения скачка произвадной диамагнитного сигнала. В процессе исследований было выяснено, что интервал времени, взятый для определения производной  электронной температуры и диамагнитного сигналов, имеет принципиальное значение  в этих экспериментах и составляет величину существенно меньшую, чем время жизни плазмы. Проведенные эксперименты показали хорошее соответствие данных  измеренных двумя методами, в случае оптимально выбранного интервала времени необходимого для определения  правильной величины поглощенной мощности.