# ПЛАЗМА В ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ БАРЬЕРНОГО (НЕЗАВЕРШЕННОГО) РАЗРЯДА КАК АКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСИКИХ АППАРАТОВ

В.М. Фадеев, В.И. Смирнов, А.И. Прусс, В.Я. Никулин*

НПП ВНИИ Электромеханики, 101000,п/я 496, Москва, Россия
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

В работе представлены результаты исследований, направленных на создание плазменных электродов с большой активной площадью. Такие электроды предполагается использовать в электрохирургических аппаратах, применяемых в ожоговых центрах. В настоящее время имеются э/х аппараты, работающие при U =1 кВ, f = 60 кГц, W = 25кВт. Главным недостатком таких аппаратов является то, что используемые в них металлические электроды имеют малую эффективную площадь, не более нескольких квадратных мм

В работе исследуются физические процессы в в/ч разряде с диэлектрическим покрытием электродов. Параметры разряда: напряжение U = 1-5 кВ, частота f =60-100 кГц, мощность W = 25-30 кВт. Результаты исследований показывают, что при использовании таких разрядов в э/х аппаратах можно достигнуть значительного увеличения активной площади электродов.