ИЗМЕРЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИЗ ПЕРЕТЯЖКИ БЫСТРОГО
 Z-ПИНЧА.

Ю.Л. Бакшаев, П.И. Блинов, В.В. Вихрев, С.А. Данько, В.Д. Королёв, С.Ф. Медовщиков*, Б.Р. Мещеров, С.Л. Недосеев, Е.А. Смирнова, Г.И. Устроев, А.С. Черненко, А.Ю. Шашков

Российский Научный Центр «Курчатовский Институт», 123182, Москва, Россия,
e-mail: korolev@dap.kiae.ru

*Троицкий Институт Инновационных и Термоядерных Исследований, 14 2092, г. Троицк, Россия.

В экспериментах по изучению динамики сжатия быстрого Z-пинча, выполненного на установке С-300 (I = 4МА, 70 нс) [1], проведены измерения рентгеновского излучения в области 0,4-100 кэВ. В качестве нагрузки использовались профилированные цилиндрики на основе агар-агара с диаметром 3-5 мм, высотой 10 мм и плотностью 30-120 мг/см3. Для увеличения радиационных потерь в заранее сделанную шейку вводились добавки тяжёлых элементов (Cu, Cl) с относительным содержанием (3-15)%. Рентгеновское излучение в диапазоне энергий 0,4-40 кэВ регистрировалось полупроводниковыми детекторами СППИ11-04 и СППД11-03 с временными разрешениями 1,5 нс и 11 нс соответственно.       В качестве фильтров использовались металлические фольги из бериллия и меди толщиной 100 мкм и 60-90 мкм соответственно и лавсановые плёнки толщиной 12-24 мкм.  Жёсткое рентгеновское излучение с энергией  30 кэВ измерялось одновременно с нейтронным сцинтилляционными детекторами ССДИ-8 с временным разрешением 8 нс.  Испускание нейтронов сопровождалось появлением импульсов мягкого рентгеновского излучения с минимальной длительностью 3-4 нс и энергией квантов 1-10 кэВ. Его мощность и полная энергия составляют соответственно (2-5)  108 Вт и несколько джоулей. В этот же момент одновременно с нейтронным потоком возникало жесткое рентгеновское излучение с энергией >30 кэВ и длительностью < 10 нс. Появление коротких импульсов мягкого и жесткого рентгеновского излучений связано с формированием высокотемпературной плотной плазмой в перетяжке Z-пинча.

Литература.

- Ю.Л. Бакшаев, П.И. Блинов, В.В. Вихрев и др. Физика плазмы, 2001, т. 27, № 12, с. 1101-1110.