ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ АТОМОВ В АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЕ УСТАНОВКИ ПН-3

В.А. Жильцов, И.В. Москаленко, А.В. Спицын, П.А. Черненко, Д.А. Щеглов

Институт ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт» Москва, Россия,
e-mail: shchegl@nfi.kiae.ru

Основной программой мультипольной магнитной ловушки ПН-3 [1-3] является использование ее в качестве плазменного нейтрализатора для обдирки пучков отрицательно заряженных ионов высоких энергий. Одним из ключевых параметров плазменного нейтрализатора является степень ионизации плазмы. В представленной работе приведены результаты серии спектроскопических измерений концентрации атомов и ионов аргона; помимо эмиссионной спектроскопии был применен метод лазерной флуоресценции (ЛФ).

Исследования были проведены в режимах с ЭЦР-нагревом при СВЧ-мощности 5-30 кВт. Типичная длительность разряда составляла ~500 мс. Полученые значения электронной плотности составляли ne(r=15 см) 8х1018 м-3.  Проводилось  сканирование свечения линий Ar I (750 нм, 565 нм) и Ar II (461 нм, 611нм) в поперечном сечении плазменного шнура с последующей абелизацией, т.е. вычислением радиального распределения удельной мощности Р(r,t).

При помощи разработанной столкновительно-излучательной модели для Ar I были вычислены локальные концентрации атомов. Необходимая информация о параметрах электронной компоненты была получена c помощью ленгмюровских зондов и СВЧ-интерферометра [1-3]; использованы результаты анализа данных эмиссионной и ЛФ спектроскопии ионов аргона. Типичные значения  относительного  содержания атомов аргона n(Ar I)/[ne+n(Ar I)] лежат в диапазоне (1-2)%. Средняя длина свободного пробега атомов на краю шнура составила 3-5 см в зависимости от распределения ne(r) в этой области плазмы.

Литература

- Zhil’tsov V.A., Klimenko E.Yu., Kosarev P.M., e.a., Nucl. Fusion, 2000, Vol. 40, P.509.

- Kulygin V.M., Dlougach E.D., Gorbunov E.P., e.a.,  Nucl. Fusion, 2001, Vol. 41, P.355.

- Skovoroda A.A. and Zhil’tsov V.A., Plasma Phys. Control. Fusion, 2001, Vol. 43, P.929.

Авторы

Жильцов В.А., Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: zhiltsov@nfi.kiae.ru

Москаленко И.В., Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: ivm@nfi.kiae.ru

Спицын А.В., Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: spitsyn@nfi.kiae.ru

Черненко П.А., Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: pcher@nfi.kiae.ru

Щеглов Д.А., Россия, РФ, ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», e-mail: shchegl@nfi.kiae.ru