АКТИВНАЯ КОРПУСКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЛЕНОИДА АМБАЛ-М.

И.О. Беспамятнов, И.К. Парахин, С.Ю. Таскаев

Институт Ядерной Физики имени Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия,
e-mail: bespam@inp.nsk.su

На аксиально-симметричной амбиполярной ловушке АМБАЛ-М проводятся эксперименты по получению и исследованию плотной, горячей плазмы в длинном соленоиде. Создание горячей плазмы в соленоиде и концевой системе производится за счет заполнения плазменной струей с развитой низкочастотной турбулентностью и продольным электронным током, генерируемой газоразрядным источником плазмы, расположенным в запробочной области соленоида. Получена плазма с характерными параметрами: диаметр ~0,4 м, средняя плотность ~1÷6×1013 см−3, температура электронов ~50 эВ, и энергия ионов ~200 эВ [1, 2].

В процессе плазменных экспериментов на ловушке АМБАЛ-М появилась необходимость в бесконтактном способе измерения таких параметров плазмы, как плотность и температура. Использование нейтральных пучков является удобным и универсальным методом диагностики плазмы в магнитных ловушках. Измерение ослабления пучка атомов вследствие перезарядки на ионах плазмы дает информацию о плотности плазмы, проинтегрированной по траектории пучка. Многохордовое измерение линейной плотности плазмы позволяет определить радиальное распределение плотности плазмы в осесимметричном приближении. Электронная температура измеряется сравнением ослабления пучков атомов водорода и аргона.

В работе описывается используемый комплекс активной корпускулярной диагностики. Представляются экспериментальные результаты определения плотности и электронной температуры плазмы в соленоиде ловушки АМБАЛ-М. Полученные результаты анализируются и сравниваются с результатами зондовых измерений.

Литература

- Т.Д. Ахметов, В.С. Белкин, И.О. Беспамятнов, В.И. Давыденко, Г.И. Димов, Ю.В. Коваленко, А.С. Кривенко, В.В. Разоренов, В.Б. Рева, В.Я. Савкин, Г.И. Шульженко, Получение и исследование горячей плазмы в центральном соленоиде установки АМБАЛ-М. “Физика Плазмы”. 2002. Том 28. № 9. с. 816-821.

- Т.Д. Ахметов, В.С. Белкин, И.О. Беспамятнов, В.И. Давыденко, Г.И. Димов, Ю.В. Коваленко, А.С. Кривенко, П.А. Поташов, В.В. Разоренов, В.Б. Рева, В.Я. Савкин, Г.И. Шульженко Эксперименты по повышению плотности плазмы в центральном соленоиде установки АМБАЛ-М. Тезисы докладов “XXIX Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС”, Звенигород, 2002, с. 23.