ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОСЕКУНДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ДЛЯ НАГРЕВА ПЛАЗМЫ В ГОФРИРОВАННОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3

А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, В.Б. Бобылев, А.В. Бурдаков, В.Г. Иваненко, В.С. Койдан, С.А. Кузнецов, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: arzhannikov@inp.nsk.su

Для быстрого бесстолкновительного пучкового нагрева плотной плазмы в длинном соленоиде требуются релятивистские электронные пучки с энергозапасом в сотни кДж при  плотности тока в несколько кА/см2 и длительности инжекции масштаба 10 мкс. При этом для оптимизации процесса нагрева оказывается необходимым варьирование плотности тока пучка, его поперечного размера, а также угловых характеристик инжектируемых электронов. Выполнение отмеченных требований к нагревающему пучку достигаются на установке  ГОЛ-3 за счет генерации в ускорителе У-2 исходного пучка с ленточной формой сечения с последующим преобразованием его в круглое и сжатием до диаметра 4-6 см  [1].

В докладе описаны: многолетний опыт эксплуатации ускорителя У-2 при токах в генерируемом ленточном пучке в несколько десятков кА, результаты экспериментов по формированию пучка с круглым сечением при различной плотности тока, экспериментальные исследования динамики токовой нейтрализации пучка в плазменном столбе при различной плотности плазмы и геометрии магнитного поля. Определенное место в докладе уделено описанию технических решений и подбору параметров для конкретных экспериментальных условий с целью достижения максимального удельного энерговклада в плазме. Представляются результаты компьютерных расчетов и серии экспериментов при различной геометрии диодного узла (размер ленточного катода, катод-анодный зазор, ход силовых линий магнитного поля), которые проведены для оптимизации условий генерации пучка применительно к нагреву плазмы в гофрированном магнитном поле.

Литература.

- Arzhannikov A.V., Bobylev V.B., Koidan V.S., Nikolaev V.S., Sinitsky S.L., Shcheglov M.A, Transactions of Fusion Technology, 1999, Vol.35, No.1T, p.136