исследование динамики легких примесей на установках гол-3 и castor

А.В. Бурдаков, В. Вайнцетл*, В. Пиффл*, С.В. Полосаткин

Институт ядерной физики им.Будкера, Новосибирск, Россия,
e-mail: s.v.polosatkin@inp.nsk.su

*Институт физики плазмы, Прага, Чехия, e-mail: piffl@ipp.cas.cz

При проведении экспериментов на термоядерных установках представляет интерес исследование излучения линий ионов легких примесей, лежащего в диапазоне вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения (50 –250 нм). Измерение спектров излучения и пространственного распределения яркости линий, а также сравнение полученных данных с результатами численного моделирования открывает возможность определения концентрации ионов примесей в различных ионизационных состояниях, распределения электронной температуры по сечению плазменного столба, нахождения величины радиационных потерь энергии. Кроме того, из анализа пространственного распределения и зависимости от времени концентрации ионов разной зарядности могут быть найдены коэффициенты продольной и поперечной диффузии, а отношение интенсивностей линий различных ионов является величиной, чувствительной к образованию термобарьеров в плазме.

На токамаке CASTOR (Прага) и многопробочной ловушке ГОЛ-3 (Новосибирск) установлены идентичные спектрометры ВУФ - излучения, позволяющие измерять спектр свечения плазмы с пространственным и временным разрешением. В докладе рассматриваются возможности применения ВУФ-спектроскопии для диагностики плазмы, описывается методика и результаты измерения пространственного распределения яркости линий легких примесей, приводятся спектры излучения, регистрируемые на установках ГОЛ-3 и CASTOR в различных режимах работы, и их сравнение с результатами спектральных измерений на других плазменных установках,

Для детального анализа использовались наиболее яркие в плазме линии ионов кислорода O VI 103,2 нм и O V 63,0 нм. В экспериментах на токамаке CASTOR исследовалась динамика пространственного распределения яркости этих линий и влияние на эту динамику электрического поля смещения. Полученные данные сопоставляются с результатами 1D моделирования и сделана оценка скорости поперечной диффузии.