ЗОНДОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ ВЧ И СВЧ ИСТОЧНИКОВ В ИММЕРСИОННОМ ИОННОМ ИМПЛАНТЕРЕ.

С.Н. Аверкин, А.П. Ершов*, А.А. Орликовский, К.В. Руденко, Я.Н. Суханов

Физико-технологический институт РАН, Москва, Россия e-mail: yakov@ftian.oivta.ru

*Физический факультет МГУ им М.В.Ломоносова, Москва, Россия,
e-mail: ershov@ph-elec.phys.msu.su

Диагностика плазмы является одним из важнейших этапов на стадии разработки и оптимизации плазменных технологий производства полупроводниковых структур. Измерение фундаментальных плазменных параметров даёт необходимое понимание путей конструирования и оптимизации промышленного оборудования [1]. Метод электростатических зондов является уникальным по количеству одновременно измеряемых параметров и локальности получаемых характеристик плазмы. В микроэлектронике широко используется плазма электроотрицательных химически активных газов, что создаёт дополнительные трудности для корректного определения её параметров.[2, 3, 4, 5].

Измерения параметров плазмы проведены в имплантерах с ВЧ и СВЧ источниками с одинаковой геометрией разрядной камеры. Методом электростатических зондов Ленгмюра в плазме Ar и BF3 определены концентрация и температура электронов, концентрация положительных ионов, степень электроотрицательности плазмы, функция распределения электронов по энергиям. Измерено пространственное распределение вышеперечисленных параметров в широком диапазоне давлений (1–22мТорр) и вкладываемых мощностей (550-1400Вт).

Полученные результаты проанализированы с точки зрения применимости сконструированных установок для плазменно-иммерсионной ионной имплантации.

Литература.

- Loewenhardt P., Zawalski W., Ye Y., Zhao A., Webb T.R., Tajima D., Ma D.X. Jpn. J. Appl. Phys., 1999, 38, p. 4362-4366.

- Ершов А.П., Исаев К.Ш., Калинин А.В., Соколов А.Б., Орликовский А.А., Тр.ФТИАН, 1993, Т.6, с.17-34.

- Ершов А.П., Орликовский А.А., Руденко К.В., Суханов Я.Н. Труды 3-го международного симпозиума по теор. и прикладной плазмохимии, Плёс, 2002, т. 2, с. 426.

- Amemiya H., Annaratone B.M., Allen J.E., Plasma sources Sci. Technol., 1999, 8, p.179.

- Bryant P., Dyson A., Allen J.E., J. Phys. D: Appl. Phys., 2001, 34, p.95-104.