ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО РАССЕЯНИЯ В ИЗМЕРЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПЛЕРОВСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

В.В. Буланин, М.В. Ефанов

Санкт-Петербургский политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: bulanin@phtf.stu.neva.ru

В настоящее время для исследования шира вращения плазмы при переходах к улучшенному удержанию в тороидальных установках стал активно использоваться метод доплеровской рефлектометрии. Метод основан на измерении доплеровского сдвига спектров обратно рассеянного излучения, возникающего при наклонном падении микроволнового пучка на поверхность отсечки [1], [2]. Предполагается, что обратное рассеяние будет преимущественно происходить из области поворота лучевой траектории, чем будет обеспечиваться локальность метода в радиальном направлении. Насколько такое предположение является оправданным можно оценить путем численного моделирования процесса рассеяния. Такое моделирование было проведено в данной работе в борновском приближении для случая рассеяния излучения О-моды при осесимметричном распределении невозмущенной электронной плотности, которое близко к реальному распределению плотности в токамаке. Было определено радиальное разрешение метода и разрешение по волновым векторам в зависимости от радиуса кривизны поверхности отсечки, углов падения микроволнового пучка и ширины диаграммы направленности антенн. Показано, что уменьшение радиуса кривизны поверхности отсечки ухудшает разрешение диагностики по волновым векторам. Для фиксированного радиуса кривизны существует оптимальная с точки зрения разрешения метода ширина диаграммы направленности антенн. Важным результатом расчетов является демонстрация возможности существенной оптимизации спектрального и пространственного разрешения при использовании сходящихся микроволновых пучков.

Исследование было выполнено при поддержке РФФИ (грант 02-02-17589) и Министерства образования РФ (грант TO2-7.4-2694).

Литература

- V.V. Bulanin, S.V. Lebedev, L.S. Levin and V.S. Roterstein, Plasma Physics Reports, Vol. 26, (2000), p.813.

- Hirsch M., et.al. Plasma Phys. Control. Fusion, 2001, Vol. 43, 1641