К ТЕОРИИ ДИАМАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

И.А. Котельников

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: I.A.Kotelnikov@inp.nsk.su

Получена формула, выражающая давление плазмы как функцию времени через напряжение на диамагнитной петле в общем случае, когда время скинирования магнитного поля через проводящие стенки вакуумной камеры не мало по сравнению с длительностью эксперимента.

Для измерения газокинетического давления плазмы, находящейся в магнитном поле, широко используются диамагнитные зонды (см., например, [1]). В простейшем случае диамагнитный зонд представляет собой проводящую петлю, которая охватывает плазменный столб. Изменение давления плазмы сопровождается изменением магнитного потока через петлю, которое наводит в ней э.д.с. Результаты измерений сравнительно легко удается интерпретировать в импульсных экспериментах, когда длительность удержания плазмы столь мала, что можно пренебречь диффузией магнитного потока через стенки вакуумной камеры, считая их идеально проводящими. С увеличением длительности удержания, характерном для современных экспериментов в области УТС, связь между напряжением на витке и давлением плазмы перестает быть локальной по времени. В общем случае она имеет следующий вид

, 	(1)

где функция отклика  вычислена в работе [2] в виде бесконечного ряда, члены которого выражаются через функции Бесселя. Однако для практических целей такое представление  избыточно. Мы получили более простое выражение для функции отклика, которое позволило обратить уравнение (1), чтобы по измеренному напряжению на витке  восстановить зависимость давления плазмы  в произвольный момент  времени. Результат решения обратной задачи, выраженный через безразмерные величины, имеет следующий вид:

,	(2)

где  – квадрат отношения радиуса диамагнитной петли  к радиусу вакуумной камеры  (предполагается, что ), давление плазмы выражено в долях давления магнитного поля ,  напряжение на петле  обезразмерено на удвоенную величину э.д.с., генерируемую при изменении магнитного поля от нуля до  за время скинирования магнитного поля через проводящие стенки вакуумной камеры с толщиной  и проводимостью , а время выражено в единицах .

Литература:

- Л.Л. Горелик, ЖТФб 1964, т.34, с. 496.

- F.Bottiglioni, Plasma Physics, 1970, v.12, p.13196.