КВАЗИОПТИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОНЫЕ ФИЛЬТРЫ ММ-ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ СЕТОЧНЫХ СТРУКТУР

А.В. Аржанников, С.А. Кузнецов, С.Л. Синицкий

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: arzhannikov@inp.nsk.su

Интерферометры Фабри-Перо и интерференционные фильтры на их основе, активно применяются в спектроскопии субмиллиметрового-миллиметрового диапазона волн [1], в частности для СВЧ-диагностики плазмы. Традиционно в качестве рабочих зеркал таких устройств используются 1-мерные или 2-мерные отражательные сетки, которые представляют собой периодические структуры из проводников с шагом расположения, как правило, много меньше длины волны.

Стоит отметить, что на практике значительно большее применение нашли 2-мерные отражатели ввиду их нечувствительности (при изотропной геометрии проводников) к поляризации анализируемого излучения. С другой стороны, высокая поляризационная селективность 1-мерных сеток, которая до настоящего момента использовалась лишь в поляризаторах и делителях микроволновых пучков, не нашла должного применения в многолучевых интерференционных устройствах. В работах [2-4] нами было показано, что составные интерференционные структуры на 1-мерных сеточных поляризаторах со скрещенной ориентацией проводников обладают возможностью плавной перестройки своих спектральных характеристик за счет варьирования как зазоров между сетками, так и углов их скрещенности.

В данной работе излагаются основные элементы теории, а также опыт использования интерференционных фильтров традиционной конструкции (с 2-мерными, либо одинаково ориентированными 1-мерными сетками) и фильтров на скрещенных сетках-поляризаторах в экспериментах по генерации 4-мм излучения на установке ЭЛМИ (ИЯФ СОРАН) для спектрального анализа излучения на выходе мазера на свободных электронах. Отмечаются технологические особенности изготовления описываемых фильтров.

Литература

- E.A.M. Baker, B. Walker. J. Phys.E: Sci. Instrum. Vol. 15, 1982, pp. 25-32.

- А.В. Аржанников, С.А. Кузнецов, С.Л. Синицкий. Тезисы докладов XXVII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, Звенигород, 2000, стр.181.

- А.В. Аржанников, С.А. Кузнецов ЖТФ, 2001, том 71, вып.12, с.1-5.

- А.В. Аржанников, С.А. Кузнецов, С.Л. Синицкий. ЖТФ, 2002, том 72, вып.9, с.102-107.

### Авторы

А.В. Аржанников, Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: arzhannikov@inp.nsk.su

С.А. Кузнецов, Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: sakuzn@inp.nsk.su

С.Л. Синицкий, Россия, Новосибирск, ИЯФ СО РАН, e-mail: sinitsky@inp.nsk.su