ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА

В.М. Доровской, *Л.А. Елесин, *В.Л. Столяров, **Л.И. Уруцкоев, **Д.В. Филиппов

ИЯР, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ

*ИРТМ, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ

**ГНУП РЭКОМ, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, РФ, e-mail: filippov_atom@mail.ru

В работе представлены результаты исследований остатков титановой фольги после электровзрыва, проведенные с помощью сканирующего электронного микроскопа DSM-960. С использованием приставки  МИКРОСПЕК-2, был проведен количественный анализ химического содержания осадка. Получен достаточно неожиданный качественный результат: часть титанового осадка представляет собой пустотелые шарики, подобные елочным украшениям. Исследовано распределение диаметров шариков и их элементный состав в зависимости от условий эксперимента. Установлено, что в химический состав шариков  входит золото и свинец (до 0.5%0.01%), которые отсутствуют в других топологических фрагментах осадка. Исследование исходной фольги, электродов и других деталей взрывной камеры не выявило присутствие Au и Pb на уровне чувствительности прибора. Наличие в осадке Au и Pb после электровзрыва, связывается с трансформацией Ti. Показано, что процентное содержание примесей зависит от диаметра шариков. На основании достаточно большого массива экспериментальных результатов можно предположить, что образование «елочных» шариков происходило при активном участии газовой фазы. Приведены оценки давления газа в шариках, а также результаты масспектрометрического анализа остаточного газа.