Новое в методах диагностики космической плазмы

Вайсберг О.Л.

Институт Космических Исследований

Диагностика космической плазмы предъявляет ряд специфических требований к проборам корпускулярной диагностики. Основными из них является малый вес и возможность измерения трехмерной функции распределения заряженных частиц по скоростям со специфической космической платформы (вращающейся или стабилизированной по трем осям).  При этом необходимо обеспечить требуемое разрешение в фазовом пространстве и по времени. В ряде случаев необходимо обеспечить разделение ионов по массе.

В докладе приводится краткое описание наиболее часто применяемых анализаторов типа top-hat, многоканальных анализаторов и масс-спектрометров с времяпролетным анализатором. Приводятся примеры более специализированных приборов, включая анализатор массы, энергии и заряда. Более подробно описывается новый панорамный анализатор ИКИ - камера всего неба для заряженных частиц.