ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-СПЕКТРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ЛАЗЕРНЫХ ТЕРМОЯДЕРНЫХ МИШЕНЕЙ.

И.В. Александрова, Е.Р. Корешева, А.И. Куприяшин, А.И. Никитенко, И.Е. Осипов

Физический Институт им. П.Н. Лебедева, Москва, Россия,
e-mail: iosipov@sci.lebedev.ru

Для проведения пороговой характеризации лазерных термоядерных мишеней (в том числе и криогенных) предлагается использовать пространственно-спектральные методы. Рассматриваются методы Фурье-голографии (коррелятор с частотной плоскостью) и пространственного энергетического спектра, основанные на использовании Фурье-образов исследуемого объекта.

Рассмотрены физические основы работы методов, приведены схемные решения и представлен необходимый математический аппарат.

Математическая модель Фурье-голографии реализована в виде законченной компьютерной программы. Показано, что модель адекватно отражает физические явления, на которых основана схема,  и позволяет моделировать ее работу в различных условиях, получая результаты в наглядной форме (изображения, графики и пр.).

Обсуждаются алгоритмы пороговой характеризации, обеспечивающие отбор мишени в режиме реального времени. Проведен анализ возможности пороговой характеризации мишеней на примере характерной криомишени. Показано, что схема чувствительна к различным типам искажения формы мишени, даже в условиях значительных шумов.