Измерение локальных флуктуаций плотности с помощью корреляционного рефлектометра.

В.А. Вершков, С.В. Солдатов, А.О. Уразбаев, Д.А. Шелухин

ИЯС РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия, e-mail: shelukhin@nfi.kiae.ru

Важной задачей при изучении физических процессов в плазме токамака является изучение аномального транспорта. Считается, что аномальный транспорт обусловлен турбулентностью, вызываемой различного типа дрейфовыми неустойчивостями. Одной из самых простых и удобных диагностик для изучения турбулентности стала диагностика мелкомасштабных флуктуаций плотности с помощью рефлектометрии. Однако, так как диагностика является принципиально нелокальной, то оценка относительной амплитуды флуктуаций плотности по данным рефлектометра представляет собой сложную проблему.

На основе работы [1] была предложена методика оценки флуктуаций плотности в приближении одномерной геометрической оптики. В качестве радиальных корреляционных функций были выбраны экспериментальные корреляционные функции, измеренные на установке Т-10. Была получена формула, аппроксимирующая полученное интегральное выражение в широком диапазоне параметров с точностью не хуже 1%.

Серьезной проблемой при рассмотрении рефлектометрии является вопрос о чувствительности рефлектометрии к возмущениям с полоидальными размерами, сравнимыми с длиной волны зондирующего излучения. В работе [2] для оценки влияния двумерности было предложено использовать метод фазовой плоскости. На основе этой теории была построена модель, учитывающая расходимость отраженной волны при отражении от цилиндрического слоя и проведено прямое интегрирование фазового набега в среде с переменным ε. Оценки полоидальной чувствительности на основе полученного интегрального выражения совпадают с результатами расчета с помощью двумерного полноволнового кода [3]. Эта работа поддерживается грантами Научная Школа 1608.2003.2, NWO-РФФИ 047.009.009, РФФИ 04-02-17567 и INTAS 2001-2056.

Литература

- E. Mazzucato, R. Nazikian, RSI 66, 1237 (1995).

- Y. Lin, R. Nazikian et al, Plasma Phys. Cont. Fusion, 43 (2001), L1-L8

- K.N.Klimov, B.V.Sestroretzkiy, S.V.Soldatov. Proceeding of 2000 International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory. Vol. 1, Kharkov, Ukraine, 2000, p 128.

Авторы

Владимир Александрович Вершков, РФ, Москва, ИЯС РНЦ КИ, e-mail: vershkov@nfi.kiae.ru

Сергей Вадимович Солдатов, РФ, Москва, ИЯС РНЦ КИ, e-mail: soldat@nfi.kiae.ru

Аршат Орынбасарович Уразбаев, РФ, Москва, ИЯС РНЦ КИ, e-mail: arshat@8ka.mipt.ru

Дмитрий Александрович Шелухин, РФ, Москва, ИЯС РНЦ КИ, e-mail: shelukhin@nfi.kiae.ru