Электродный СВЧ разряд в азоте: структура и газовая температура

Лебедев Ю.А., Соломахин П.В., Шахатов. В.А.

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия,
e-mail: lebedev@ips.ac.ru

Интерес к электродному СВЧ разряду вызван рядом его отличительных особенностей: малая мощность разряда, возможность создания плазмы в широком диапазоне давлений, возможность создания компактных плазменных структур, возможность генерации активных частиц в больших камерах, возможность создания плазмы в требуемой точке пространства, возможность генерации плазмы в приповерхностных слоях тел различной формы. Электродный СВЧ разряд позволяет: исследовать и реализовывать плазмохимические процессы и процессы интенсификации физико-химических процессов в газовой фазе, включая процессы горения, исследовать взаимодействие плазмы с поверхностью, исследовать поведение тел с приповерхностной плазмой в потоках газа, исследовать взаимодействие плазменных структур с потоками газа. Интенсивное исследование такого разряда началось в 1997 г. и к настоящему времени накоплен большой материал о физических процессах в нем.

В настоящей работе приводятся результаты спектрального исследования азотной плазмы электродного СВЧ разряда при давлениях 1-8 Тор на установке третьего поколения ЭМР-3. Установка оборудована окнами для наблюдения разряда, включая наблюдение с торца. Подача плазмообразующего газа осуществляется через канал в электроде-антенне и контролируется расходомером, давление измеряется баротроном. Установка снабжена системой исследования спектров излучения плазмы на базе монохроматора МДР-23 и спектрометра AvaSpec-2048. Оптическая система калибровалась с помощью вольфрамовой ленточной лампы СИ-8-200. Аппаратная функция прибора определялась по измеренным контурам линий излучения лампы ДДС-30. Спектральные измерения (диапазон 300-750 нм) производились с пространственным разрешением порядка 1 мм.

Показано, что пространственное распределение излучения полос неоднородное, причем спектральный состав излучения различен в разных областях разряда. В яркой приэлектродной части преобладает излучение второй положительной системы азота (2+) и первой отрицательной системы иона азота (1-). В области сферической части разряда интенсивность излучения иона мала, а интенсивности излучения первой положительной системы азота и 2+ соизмеримы. Это свидетельствует о различии механизмов процессов в этих частях разряда: в приэлектродной области (область больших значений напряженности поля) преобладают процессы с участием электронов, а в шаровой области – процессы с участием возбужденных частиц.

Разработан пакет программ, позволяющий автоматизировать интерпретацию и обработку спектральных характеристик плазмы разрядов в азоте с целью определения вращательной температуры полос 2+ и 1- по неразрешенной вращательной структуре с учетом переналожения полос. Показано, что вращательные температуры полос 2+ секвенции v=0,-1,-2, -3 и -4 равны Tg=700±100 и 650±100 К и совпадают в пределах погрешности измерений.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 20 и гранта NWO-РФФИ 047.016.019.