создание стенда для диагностики пристеночной плазмы токамака

Амренова А.У., Баимбетов Ф.Б., Габдуллина А.Т., Жукешов А.М.

Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики при Казахском Национальном университете им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан, amrenova_assem@mail.ru

В последнее время продолжает активно развиваться новое направление прикладных физических исследований, основной целью которого является создание перспективных технологий, связанных с практическим использованием мощного плазменного потока: обработка материалов импульсными плазменными потоками, инжекторы горячей плазмы в термоядерных установках и для отработки диагностических методов. Поэтому, изучение принципов работы и характеристик плазменных ускорителей актуально.

На базе импульсного плазменного ускорителя (ИПУ) разработан стенд «Диагностики пристеночной плазмы токамака» для подготовки специалистов казахстанского токамака материаловедческого. Стенд представляет собой комплекс, состоящий из ИПУ, системы управления и ряда диагностических методик.

Для диагностики силовых систем импульсных плазменных установок разработаны методики измерения больших импульсных токов и высоких импульсных напряжений. Для измерения высоких напряжений в плазме разработан комбинированный омический и емкостной делители напряжения. Для регистрации разрядного тока, магнитных полей и токов внутри лайнера ускорителя были изготовлены несколько поясов Роговского. Показано, что разность фаз между током и напряжением в четверть периода достаточно точно выполняется, что говорит о очень низкой паразитной индуктивности коаксиальной системы. Были определены зависимости напряжения и разрядного тока от времени, разрядного тока от напряжения на конденсаторной батарее, а также получены зависимости тока от давления в камере при использовании сплошного режима заполнения и постоянном напряжении. С помощью поясов Роговского, расположенных внутри лайнера, исследовано формирование плазменного фокуса. Показано, что область максимального сжатия плазменного сгустка расположена на расстоянии 8-10 см от торца внешнего электрода.

Разработан метод одиночного электрического зонда для движущейся пристеночной плазмы: изготовлен зонд и источник питания. Определены электронная температура и концентрация импульсной плазмы, формируемой в ИПУ. Разработана методика применения магнитных зондов для регистрации магнитных полей в движущейся плазме.

Разработано устройство для калориметрических измерений в плазме: изготовлены калориметрические датчики и позиционирующее устройство. Исследовано распределение плотности энергии плазменного потока, формируемого в ИПУ.