МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ АТОМОВ АРГОНА

*,**В.П. Гавриленко

*Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия,
    e-mail: gavrilen@fpl.gpi.ru
**Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Москва, Россия

Использование лазерной спектроскопии и эффекта Штарка на высоковозбужденных (ридберговских) уровнях атомов инертных газов является одним из основных способов измерения электрических полей в низкотемпературной плазме [1]. Характерное штарковское расщепление ΔωSt≈n2ℏFmee ридберговского уровня атома, находящегося в состоянии с главным квантовым числом n, может достигать значительной величины даже при слабых электрических полях F в силу соотношения n>>1. Этим обусловлена высокая чувствительность ридберговских атомов к действию электрических полей.

В настоящей работе представлен обзор методов измерения электрических полей в плазме на основе лазерной спектроскопии и эффекта Штарка на ридберговских атомах аргона  [2-6]. Рассмотрены две основные схемы лазерного возбуждения атомов аргона. В первой схеме используется однофотонное лазерное возбуждение переходов (λ~300 нм) из метастабильного уровня 4s[32] на ридберговские уровни n'f аргона. Характерной чертой второй схемы возбуждения переходов на ридберговские уровни аргона является использование двух лазерных пучков (двухступенчатое возбуждение). В рамках этой схемы населенность передается с нижнего уровня 4s[32] под действием излучения первого лазера (с длиной волны λ1) на промежуточный уровень np, а затем под действием излучения второго лазера (с длиной волны λ2) – на ридберговский уровень n'. Частота второго лазера перестраивается, сканируя штарковскую структуру ридберговского уровня аргона. В качестве промежуточного уровня можно использовать либо один из подуровней состояния 4p (в этом случае λ1~764 нм, λ2~480 нм), либо один из подуровней состояния 5p (в этом случае λ1~420 нм, λ2~1070 нм). Для регистрации штарковского расщепления (уширения) ридберговского уровня аргона можно использовать метод провалов в спектре флюоресценции, предложенный в [7]. Рассмотренные методы позволяют измерять электрические поля в плазме в широком диапазоне, начиная от минимальных полей с напряженностьюFmin≈5 В/см.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проект 03-02-17282.

Литература.

- Gavrilenko V.P., Ochkin V.N., Tskhai S.N., “Progress in Plasma Spectroscopic Diagnostics Based on Stark Effect in Atoms and Molecules”, SPIE Proceedings. 2002. V. 4460. P. 207.

- Gavrilenko V.P., Kim H.J., Ikutake T., et. al., Phys. Rev. E. 2000. V. 62. P. 7201.

- Gavrilenko V.P., Kim H.J., Ikutake T., et. al., Phys. Rev. E. 2001. V. 63. P. 047401.

- Takizawa K., Sasaki K., Kono A., Appl. Phys. Lett. 2004. V. 84. P. 185.

- Barnat E.V., Hebner G.A. , J. Appl. Phys. 2005. V. 97. P. 063301.

- Gavrilenko V.P. 12th International Symposium on Laser-Aided Plasma Diagnostics (Snowbird, Utah, USA, September 2005), Proceedings, P. 186.

- Czarnetzki U., Luggenhölscher D., Döbele H.F., Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81. P. 4592.