ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДИАМАГНЕТИЗМА АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАЗМЫ В ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ методом активной спектроскопии атомарного пучка

П.А. Багрянский, **Д. Дэн Хартог, *К. Кириллов, С.А. Корепанов, А.А. Лизунов, *В.В. Приходько

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия
*Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск, Россия
**Университет Висконсин-Мэдисон, Мэдисон, Висконсин 53706

Измерение магнитных и электрических полей в плазме методом анализа спектра и поляризации излучения зондирующего атомарного пучка является известным широко распространенным подходом. На установке газодинамическая ловушка в 2002-2005 г. была разработана спектральная диагностика для измерения |B| в локальной области на основе динамического эффекта Штарка [1] (или Motional Stark Effect, MSE). Последующие эксперименты по изучению компактного пространственного распределения анизотропной плазмы с высоким давлением в ГДЛ [2] потребовали создания системы, позволяющей измерять радиальный профиль магнитного поля и beta за один «выстрел». В работе описан диагностический комплекс, состоящий из атомарного инжектора RFX-DNBI [3] и системы регистрации излучения, имеющей восемь лучей наблюдения. Проведены измерения радиального профиля величины диамагнитного ослабления поля в плазме, вызванного накоплением быстрых ионов в режиме с инжекцией мощных дейтериевых пучков в водородную «мишенную» плазму.

Литература

- P.A. Bagryansky, P.P. Deichuli, et.al., “Measurements of the radial profile of magnetic field in the Gas-Dynamic Trap using a motional Stark effect diagnostic”, Rev. of Sci. Instrum. 74, No. 3, 1592 (2003).

- A.A. Ivanov, A.V. Anikeev, et. al., “Experimental Evidence of High-Beta Plasma Confinement in an Axially Symmetric Gas Dynamic Trap”, Phys. Rev. Lett. 90, No. 10, 105002 (2003).

- П.П.Дейчули, С.А.Корепанов и др., “Инжектор атомов водорода для активной штарковской спектроскопии плазмы”, препринт ИЯФ СО РАН #2003-37 (2003)