определение электронной температуры плазмы методом фольг в рентгеновском диапазоне при неоднородном распределении параметров по сечению плазменного шнура.

И.Ю. Вафин, А.И. Мещеряков

Институт Общей Физики им А.М.ПрохороваРАН,119991Москва ул.Вавилова 38,
e-mail: meshch@fpl.gpi.ru

Для измерения электронной температуры плазмы на стеллараторе Л-2М создана многохордовая диагностика мягкого рентгеновского излучения. Измерения проводятся по девяти хордам. На каждой из хорд находится по два детектора. Излучение, проходя через фольги разной толщины, делится, таким образом, и попадает отдельно на каждый из детекторов. Вычисленная по отношению двух сигналов температура приписывалась самой горячей области на данной хорде. Ранее для вычисления температуры использовалась модель излучения плазмы, в которой распределения электронной температуры и плотности задавались постоянными для всего плазменного шнура. Между тем, как показано в работах [1, 2], в анизотропной плазме при максвелловском распределении электронов по энергиям периферийные области плазмы влияют на вид спектра в области низких энергий и значение мощности излучения оказывается другим, что влечет изменение отношения интенсивностей сигнала.

В данной работе излучающая на детекторы область плазмы разбита на элементарные микрообъемы, значение температуры в которых задается формулой Те=T0*[1-(r/rp)2]+Ts , где Т0-температура в центре[эВ], r- текущий радиус [см], rp- радиус поперечного сечения плазменного шнура [см], Ts- температура на краю[эВ], , а профиль плотности задается из измерений H-CN лазерного интерферометра. Расчеты ведутся для тормозного излучения чистой водородной плазмы при максвелловском распределении электронов по энергиям. Для каждого микрообъема вычисляется значение спектральной интенсивности  Ib=3*10 –15*ne*(Σ ni Zi )*(Te -1/2 )*G*exp(-E/Te ) где Ib- спектральная интенсивность[с-1], ne-электронная плотность [см-3], ni-ионная плотность [см-3], Zi-заряд иона, в поле которого происходит излучение (в нашем случае чистой водородной плазмы равен 1), Te-электронная температура [эВ], G-фактор Гаунта в нашем случае принят равным единице), E-энергия рентгеновского кванта [эВ]. Вычисления проводятся во всем диапазоне Е(эВ) энергий падающего излучения. Затем проводится интегрирование по всему объему, излучающему на детекторы. Далее в расчетной программе учитывается ослабление моделируемого излучения фольгами и вычисляется отношение интенсивностей падающего излучения для каждой пары детекторов. Благодаря новой модели появилась возможность оценить, насколько сильно различаются значения температур, вычисленных методов фольг с использованием этих моделей - однородной и неоднородной плазмы.

Литература

- Мещеряков А. И. Вафин И. Ю. Физика плазмы, 2006, том 32, №2, с. 1-6

- Мещеряков А. И. Вафин И. Ю XXXII Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, Звенигород 2005.