Методы реконструкции равновесия плазмы на сферическом токамаке Глобус-М.

С.Е. Бендер*, В.К. Гусев, А.В. Деч, Ю.А. Косцов*, Р.Г. Левин, А.Б. Минеев*, Н.В. Сахаров

Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
*НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, Санкт-Петербург, Россия

В 1999 году в Физико-Техническом им.А.Ф.Иоффе РАН введена в строй новая экспериментальная физическая установка – сферический токамак Глобус-М. Плазма в этой установке имеет малое аспектное отношение R/a = 1.5, где R = 0.36 м – большой радиус плазмы, a = 0.24 м – малый радиус плазмы. Помимо малого аспектного отношения плазма в токамаке Глобус-М вытянута в вертикальном направлении. Величина вытянутости находится в диапазоне k ~ 1.2÷2.1. Большое количество обмоток полоидального магнитного поля позволяют получать различные типы магнитных конфигураций, в которых плазма может быть ограничена как диафрагмой, так и магнитной сепаратрисой с верхним или нижним положением Х-точки.

В настоящей работе описаны методы магнитной диагностики, применяемой для контроля за положением плазменного шнура в направлении большого радиуса и реконструкции формы внешней магнитной поверхности, а также для измерения усредненных параметров плазмы – внутренней индуктивности и продольной энергии плазмы.

Для измерения формы внешней магнитной поверхности плазмы на внутренней и внешней поверхности вакуумной камеры был установлен набор замкнутых по обходу тора петель, измеряющих пространственное распределение полоидального магнитного потока. При плотной компоновке токамака Глобус-М магнитные петли удалось расположить максимально близко к поверхности плазмы. При близком к границе и оптимальном вдоль полоидального обхода тора расположении петель их количество можем быть снижено без ущерба для точности реконструкции формы внешней магнитной поверхности. При большом токе в соленоиде его поле рассеяния в объеме плазмы становится сопоставимым с полоидальным магнитным полем и начинает влиять на форму плазменного шнура, несмотря на использование специальных корректирующих обмоток. Вторая проблема связана с токами, возбуждаемыми в вакуумной камере токамака. Камера установки Глобус-М представляет собой цельносварную конструкцию из нержавеющей стали. Ток, возбуждаемый в вакуумной камере, в некоторых фазах разряда сопоставим с током по плазме.

Для расчетов и реконструкции равновесных магнитных конфигураций плазмы был использован код EFIT. Использование новых магнитных петель и усовершенствованной модели установки позволили систематически проводить реконструкцию магнитных поверхностей в ходе плазменного эксперимента. В число выходных данных кода EFIT входят геометрические характеристики плазмы (положение, размеры, вытянутость в вертикальном направлении, треугольность), внутренняя индуктивность плазмы, параметр p. Значения тепловой энергии плазмы, полученные с помощью реконструкции магнитного равновесия, были сопоставлены с кинетическими измерениями профилей электронной температуры и концентрации методом лазерной диагностики томсоновского рассеяния лазерного излучения и ионной температуры, измеренной по наклону энергетических спектров атомов перезарядки. В режимах омического нагрева плазмы отмечено удовлетворительное, в пределах 10%, совпадения данных магнитных и кинетических измерений.