Основные параметры области катодного падения потенциала тлеющего разряда атмосферного давления в инертных и молекулярных газах

В.И. Архипенко, А.А. Кириллов, Л.В. Симончик, С.М. Згировский

ИМАФ НАН Б, Minsk, РБ, e-mail: kirillov@imaph.bas-net.by

Возрастающий интерес к тлеющим разрядам атмосферного давления (ТРАД) обусловлен тем, что они могут быть использованы в широком ряде технологических применений без вакуумной техники. Несмотря на большое число исследований и приложений тлеющих разрядов атмосферного давления, фундаментальные механизмы поддержания горения большинства из них в настоящее  время до конца не поняты. Теоретические модели являются полезным инструментом для понимания разрядов при атмосферном давлении, но точность модельных результатов невысокая вследствие недостоверности данных о скоростях элементарных процессов. Поэтому результаты вычислений по моделям нуждаются в проверке.

Наиболее важной областью ТРАД является область катодного падения потенциала, основные параметры (падение потенциала, толщина катодного слоя, плотность тока) которой были определены в [1] для гелия. Целью данной работы является определение основных параметров катодной области самоподдерживающего нормального ТРАД на постоянном токе в инертных и молекулярных газах. Катодное падение потенциала измерялось с помощью зонда. Плотность тока определялась как отношение тока разряда к площади отрицательного свечения. Определение толщины области катодного падения потенциала осуществлялось с помощью спектроскопической методики, используя отношение интенсивностей на длинах волн 491.9 нм и 492.75 нм соответственно запрещенной и разрешенной компонент линии гелия 492.2 нм. Плотность тока и толщина слоя сильно зависят от температуры газа. Для определения температуры использовался метод относительных интенсивностей вращательных линий молекулярных газов.

Одномерные модели области катодного падения потенциала, учитывающие объемное тепловыделение и являющиеся обобщением принципа подобия на случай неоднородного по плотности газа, были использованы для установления соответствия между экспериментально определенными параметрами катодной области ТРАД и параметрами тлеющего разряда низкого давления. Вычисленная плотность тока ТРАД в гелии меньше, чем экспериментально определенная, в 5 раз. Противоположная ситуация  наблюдается в аргоне, где вычисленная величина плотности тока превышает экспериментальную в несколько раз. Хорошее согласие этих величин имеет место для разряда в азоте. Показано, что значительно различаются вычисленные и экспериментально определенные толщины катодного слоя. Вероятно, наблюдаемые различия между вычисленными и экспериментальными данными, прежде всего, объясняются изменением в балансе элементарных процессов при переходе от низкого давления к атмосферному.

Литература

- Архипенко В.И., Згировский С.М., Кириллов А.А., Симончик Л.В. Физика плазмы, 2002, 28, 930.