Измерения электронной температуры на токамаке Т-10 диагностикой томсоновского рассеяния c высоким пространственным разрешением

И.С. Бельбас, А.В. Горшков, В.В. Санников.

РНЦ  “Курчатовский институт”, пл. Курчатова 1, 123182 Москва, Россия,
e-mail: gorshkov@nfi.kiae.ru

На токамаке Т-10 с 2003 года установлена система томсоновского рассеяния с использованием ICCD камеры, что позволило измерять параметры плазмы в 100 пространственных точках вдоль малого диаметра  плазменного шнура с разрешением в 6 мм [1]. Подобные диагностики ранее уже нашли применение на некоторых установках (RTP, Textor, TJ-II, MAST), а результаты работы послужили предметом многочисленных дискуссий о природе плазмы и адекватности  толкования таких измерений по классически применяемом в лазерном рассеянии математическом аппарате [2,3,4,5]. Учитывая специфику диагностики, а именно однократность измерения в течение разряда токамака (Textor редкое исключение) и, как правило, малое отношение сигнал-шум, изучение вопроса временной динамики распределения электронной температуры и плотности остается открытым. Отсутствие альтернативных локальных методов измерения этих параметров плазмы с подобным высоким пространственным и временным разрешением затрудняет прямую проверку результатов, полученных по данным диагностики томсоновского рассеяния.

В этой работе мы не приводим детальное обсуждение математического аппарата обработки, использовавшегося нами и другими авторами на других установках, а остановимся на кратком описании применяемой нами обработке  исходного сигнала и оценке ошибок измерений. Мы приводим примеры измерений распределения электронной температуры и плотности в различных режимах работы токамака. В работе представлены данные измеренных профилей электронной температуры и плотности плазмы в режимах с омическим нагревом, пеллет инжекцией и с гиротронным нагревом. Рассматриваются простые возможные объяснения экспериментального материала с физической точки зрения, по возможности, сравнивая их с данными других независимых диагностических комплексов установки Т-10.

Литература

- A.V. Gorshkov, C.J. Barth , I.S. Bel’bas, A.J.H. Donné, M.V. Maslov, H.J. v. d. Meiden, T. Oyevaar, K.A. Razumova, V.V. Sannikov, O.V. Sannikov.  In: Proc. 11th Int. Symp. on Laser-Aided Plasma diagnostics (Les Houches, France, 2003) P-20.

- C. J. Barth, F.J.Pijper,H.J.v.d.Meiden,J.Herranz and I.Pastor. RSI January 1999,Volume 70, Issue 1, pp.763-767

- И.С. Бельбас, А.В. Горшков. 32 Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 14-18 февраля 2005,  http://plasma.fpl.gpi.ru/Zvenigorod/XXXII/

- B. Ph. van Milligen, I. G. J. Classen and C. J. Barth, RSI, Volume 74. Number 9, pp. 3998-4011

- M. J. Walsh, E. R. Arends, P. G. Carolan, M. R. Dunstan, M. J. Forrest, S. K. Nielsen, and R. O'Gorman. RSI, March 2003,Volume 74, Issue 3, pp. 1663-1666