Самосогласованный профиль давления плазмы в стеллараторе Л-2М

Д.Г. Васильков, Д.К. Акулина, Г.С. Воронов, А.А. Летунов, Ю.И. Нечаев, О.И. Федянин

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, 
e-mail: vasilkov@fpl.gpi.ru

Представлены экспериментальные результаты по исследованию профилей давления плазмы в стеллараторе Л-2М в режиме ECRH-нагрева. Прямой расчет профиля давления проводился по данным, полученным с помощью системы измерения полей токов Пфирша-Шлютера (вертикального поля равновесия). Вертикальное поле равновесия связано с газокинетическим давлением плазмы формулойBPS ≈ r2ι(r)∂p∂rdr, где r – малый радиус установки,  - угол вращательного преобразования, p – давление плазмы [1]. Нормированный профиль давления определялся путём анализа вертикального поля по нескольким плазменным импульсам.

Профиль давления плазмы также был получен косвенным методом с использованием экспериментально полученных значений электронной температуры Te и электронной концентрации ne. Расчет проводился согласно выражению p = rane(r) Te(r) dr, где a – радиус плазмы. Профили Te были рассчитаны из данных, полученных по спектрам электронно-циклотронного излучения (определяют температуру центральной области плазменного шнура) и по распределениям интенсивности линий примесных ионов (температура периферийной области). Профили ne определялись по данным интерферометрических измерений с помощью HCN-лазера [2]. Профили Te и ne представлены на рис.1. Надо отметить, что форма профиля температуры в центральной области плазмы практически не меняется при изменении ne и мощности нагрева P [3].

Как показывает сравнение профилей, полученных двумя данными способами, в обоих случаях профиль давления отвечает условиям самосогласованности, то есть при изменении параметров плазмы форма профиля испытывает незначительные изменения.

Литература.

- Данилкин И.С., “Физика плазмы”, 1978, Т.4, №5, 1033.

- Князев А.В., Летунов А.А., Логвиненко В.П., “Приборы и техника эксперимента”, 2004, Т.2, 105.

- Акулина Д.К., Гладков Г.А., Гребенщиков С.Е. и др., “Физика плазмы”, 2006, Т.32, №6, 502.