Статус диагностики "Спектроскопия водородных линий" 
для ИТЭР

А.Г. Алексеев, Д.К. Вуколов, К.Ю. Вуколов, А.В. Горшков, А.А. Медведев, А.Б. Кукушкин, И.И. Орловский

НИЦ «Курчатовский институт», 123182 Москва, пл. Академика Курчатова, д.1, 
e-mail: aleks.ag@nfi.kiae.ru

В докладе представлены текущее состояние и основные результаты работ, проведенных в НИЦ КИ в 2011 г по разработке диагностики «Спектроскопия водородных линий» для ИТЭР.

Основным результатом является защита концептуального проекта, состоявшаяся в сентябре 2011 г. В процессе ее подготовки были выявлены существенные проблемы, связанные с присутствием в составе регистрируемого сигнала значительной компоненты отраженного света, исходящего из диверторной области. Основную трудность составляет тот факт, что спектр фонового излучения имеет линейчатый характер, практически совпадающий со спектром свечения изотопов водорода в пристеночной плазме. При этом уровень фонового излучения, обусловленной этой компонентой, может на несколько порядков превышать яркость водородных линий в пристеночной плазме.

С целью облегчения решения этих проблем предложено использовать комплексный подход, включающий преимущественно тангенциальные направления обзора, применение оптических ловушек, математические методы восстановления с использованием данных спектроскопии высокого разрешения. Тем не менее, выполнение в полной мере требований ИТЭР, изначально предъявляемых к данной диагностике, по ряду параметров не представляется возможным.

Рассмотрены основные задачи, стоящие перед разработчиками в 2012 г., предварительный долгосрочный план работ по этой теме.