ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БЫСТРЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПЛАЗМЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ с помощью матричного xuv-детектора

А.Г. Алексеев, А.М. Белов, В.Б. Лазарев, С.В. Мирнов, А.И. Панов

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190 Троицк, Московской обл.,
 e-mail: andy.phy@gmail.com

В работе представлено описание программного обеспечения, реализованного средствами MathLab, используемого для визуализации быстропротекающих процессов с характерным временем ~ 10…100 мкс, сопровождающихся значительным изменением профиля XUV-излучения плазмы. Демонстрируются последние результаты, полученные на токамаке Т-11М с помощью матричного детектора формата 16×16, обладающего быстродействием до 106 кадров в секунду [1, 2].

Приводятся сравнение и характерные особенности эволюции профиля XUV-излучения плазмы в двух различных случаях: в первом в области обзора детектора находилась графитовая, во втором – литиевая диафрагма с капиллярно-пористой структурой (КПС). Основной целью являлось сравнение процессов быстрого проникновения примесей в центральные области плазменного шнура в процессах развития малого и большого срыва, и других МГД-неустойчивостей. Для этого были разработаны усовершенствованные программные средства, позволяющие производить предварительную обработку сигналов детектора, корректировать нерегулярность матрицы, улучшать пространственное разрешение получаемых кадров, и обеспечивать их оперативное отображение, в том числе совместно с синхронизованными сигналами других диагностик.

Литература:

- Alekseyev A.G., Belov A.M., Zabrodsky V.V., et al, Plasma & Fusion Research, v.2, S1061 (2007).

- Алексеев А.Г., Белов А.М., Забродский В.В.,  ПТЭ, 2010, вып.2, с.58.