Транспортировка электромагнитного импульса к нагрузке на установке Ангара-5-1

Александров В.В., Грабовский Е.В., Грибов А.Н., Олейник Г.М.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Россия

Одной из основных задач, возникающих при работе с мощными импульсными генераторами, является измерение мегавольтных напряжений и мегаамперных токов длительностью 10-100 нс. Для исследования процессов преобразования энергии в нагрузке таких генераторов необходимо обеспечить надежную метрологию исследуемых процессов во всем тракте транспортировки электромагнитного импульса. Измерение напряжения и тока на выходе мощных генераторов в вакууме, где, как правило, располагается нагрузка, представляет особую сложность. Мощный энерговклад в нагрузку вызывает появление интенсивного рентгеновского излучения с плотностью потока мощности более 10 ТВт/см2. Под его воздействием происходит ионизация остаточного газа и поверхностей электродов. Другой источник ионизации - электронные потоки из линий с магнитной самоизоляцией, которые используются в таких генераторах. Достоверное измерение тока и напряжения в этих условиях возможно только при сопоставлении полученных результатов с параметрами выходного импульса генератора и оценкой потерь, возникающих во всем тракте транспортировки электромагнитного импульса к нагрузке.

Настоящая работа посвящена:

- метрологическому обеспечению измерения тока и напряжения в передающем тракте и на нагрузке установки Ангара-5-1,

- анализу корректности измерений,

- анализу потерь мощности и энергии в различных элементах транспортирующего тракта.