ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО ПЛЕНЕНИЯ НАСЕЛЕННОСТИ В ТЕСТОВЫХ АТОМАХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ТОРОИДАЛЬНОЙ ПЛАЗМЕ

Р.А. Ахмеджанов, Л.А. Гущин, И.В. Зеленский, А.Г. Литвак, М.Д. Токман

Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород, Россия,
     e-mail: zelensky@appl.sci-nnov.ru

Эффект когерентного пленения населенности (КПН) в многоуровневых квантовых системах рассматривается в настоящее время как возможная база для создания ряда новых оптических технологий, в частности, КПН-магнитометрии. В данной работе предложена схема использования этого эффекта для оптических измерений магнитного поля в тороидальной плазме.

Ранее теория КПН-измерений магнитного поля в плазме и соответствующий физический эксперимент были описаны в [1]. Было продемонстрировано, что КПН-схема с использованием зеемановского расщепления позволяет, в принципе, одновременно измерять как величину, так и направление магнитного поля в широком диапазоне параметров плазмы и величин магнитного поля. Данная работа посвящена описанию упрощенной (и, следовательно, более работоспособной) методики, позволяющей проводить в тороидальной плазме локальные измерения отношения полоидального магнитного поля к тороидальному. В результате можно построить профиль коэффициента запаса устойчивости, являющегося важнейшей характеристикой тороидального плазменного шнура.

Предложенная схема измерений предполагает сопоставление интенсивностей сигнала резонансной флуоресценции вне и внутри линии двухфотонного резонанса в тестовых нейтральных атомах с зеемановски расщеплённой структурой уровней. При этом соответствующее отношение интенсивностей сигнала флуоресценции зависит, в частности, от ориентации магнитного поля относительно лазерного пучка. Теоретический анализ проведен для пучков тестовых водородоподобных и гелиоподобных атомов в термоядерной плазме.

Проведенные оценки демонстрируют, что в случае водородоподобных атомов точность измерений по крайней мере не уступает таковой для существующих оптических методов измерений, основанных на динамическом эффекте Штарка (MSE-схема). В случае гелиоподобных тестовых атомов точность измерений должна быть на порядок выше. В обоих случаях важным достоинством предложенного метода является то обстоятельство, что вектор магнитного поля определяется в системе координат, связанной не с атомарным пучком (как в MSE-схеме), а с намного более легко контролируемым лазерным пучком. По оценкам, пространственно-временное разрешение данной методики позволит уверенно анализировать МГД активность в термоядерных установках.

Более подробно с результатами работы можно ознакомиться в нашей статье [2]. Работа выполнена при поддержке МНТЦ (проект A-1095) и CRDF (проект RUP2-2843-NN-06).

Литература

- Akhmedzhanov R., Zelensky I., Kolesov R., Kuznetsova E., Phys. Rev. E, 2004, 69, 036409.

- Akhmedzhanov R.A., Gushchin L.A., Zelensky I.V., Litvak A.G., Tokman M.D., Physics of plasmas, 2007, 14, 093505.