СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ ИТЭР В РОССИИ

Вуколов К.Ю.

Российский научный центр "Курчатовский институт", 123182, Москва, пл. Курчатова, 1, vukolov@nfi.kiae.ru

Диагностический комплекс ИТЭР предназначен для управления работой реактора, получения запланированных режимов работы и изучения физики термоядерной плазмы. К особенностям ИТЭР относится то, что впервые мощность термоядерного нагрева будет превышать мощность, вкладываемую извне, длительность «импульса» будет достигать 1000 с, на D-T стадии поток нейтронов на стенку будет на уровне 1014 н/см2с. Управлять такой плазмой будет существенно труднее, чем на современных установках, а  диагностический комплекс ИТЭР должен быть исключительно надежной системой.

В настоящем обзорном докладе представлено современное состояние работ по созданию диагностики для ИТЭР в России. Основными результатами работ являются:

- эскизная конструкторская документации и расчетное сопровождение ОКР по шести диагностическим системам (Нейтронная диагностика, Активная спектроскопия, Рефлектометрия основной плазмы со стороны сильного магнитного поля, Спектроскопия водородных линий; Анализаторы атомов перезарядки и диагностика Томсоновского рассеяния в диверторе), порученных Российской Федерации, включая разработку диагностических пробок;

- технологии изготовления критических элементов диагностических систем;

- создание и оснащение испытательных стендов  в институтах;

- прототипы критических элементов и аппаратуры и результаты их макетных испытаний.

Работа выполнена при подержке корпорации Росатом, контракт
 № Н.4з.41.03.08.258  от  20 марта  2008 г.