Исследование динамики и светимости струи лазерной плазмы ПРИ РАЗЛЁТЕ ПОПЕРЁК магнитноГО полЯ

А.В. Бессараб, Г.А. Бондаренко, Л.В. Волонина, С.Г. Гаранин, Н.В. Жидков, В.А. Жмайло, И.Н. Никитин, И.В. Соболев, В.А. Стародубцев, В.П. Стаценко, Р.Р. Сунгатуллин

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, РФ, е-mail: starodub@otd13.vniief.ru

Изучение взаимодействия потока плазмы с внешним магнитным полем представляет интерес для многих прикладных и фундаментальных задач [1,2].

Ранее нами изучались механизмы взаимодействия расширяющегося облака плазмы с магнитным полем в специализированной камере лазерной установки «Искра-5» [3-5]. При этом облако плазмы образовывалась в результате облучения сферической мишени.

В данной работе приводятся результаты исследований разлёта струи лазерной плазмы, возникающей при облучении плоской алюминиевой мишени с интенсивностью лазерного излучения на поверхности мишени 1013 Вт/см2. Струя разлеталась поперёк однородного магнитного поля напряженностью 1 кЭ. Давление воздуха в вакуумной камере составляло 10-5 Тор. С помощью 9-кадрового фотохронографа получена пространственно-временная картина свечения струи в двух взаимно перпендикулярных ракурсах (вдоль и поперёк вектора напряжённости магнитного поля), а также данные о временной зависимости напряженности магнитного поля в нескольких точках расположения магнитных зондов.

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что в зависимости от наличия и отсутствия магнитного поля в проводимых экспериментах происходило качественное изменение в характере свечения струи плазмы. К моменту 0.7 мкс вся зона свечения имеет эллипсовидную границу. Кроме того, эти данные свидетельствуют об отсутствии осевой симметрии светящейся области. Измерения напряженности магнитного поля свидетельствуют о сильной (аномальной) диффузии поля в плазму.

Экспериментальные результаты подтверждаются результатами МГД-вычислений, выполненных по лагранжевой методике ДМК-2005 [6]. В этих расчётах учитывалась диффузия магнитного поля, а также трёхмерный характер конфигурации магнитного поля. Показано, что использование полуэмпирической модели коэффициента аномальной диффузии [5] позволяет получить удовлетворительное согласие расчётных и экспериментальных результатов. Исследовано влияние джоулева разогрева на светимость струи плазмы.

Литература

- Райзер Ю.П. // ПМТФ. 1963. № 6. С. 19.

- Zakharov Yu.P. // IEEE. Trans. Pl. Sci. 2003. 31. P. 1243.

- Богуненко Ю.Д., Бессараб А.В., Бондаренко Г.А. и др. // Физика плазмы. 2005. Т 31. № 8. С. 765.

- Атаманенко В.Д., Бессараб А.В., Бондаренко Г.А. и др. // Физика плазмы. 2006. Т 32. № 2. С. 143.

- Бессараб А.В., Бондаренко Г.А., Долголева Г.В. и др. // Физика плазмы. 2007. Т.33. № 9. С. 1.

- Соколов С.С., Софронов И.Д., Рассказова В.В. и др. // Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2008. Т.13. С. 70.