Диагностика корреляционного усиленного рассеяния в плотной плазме с магнитным полем.

А.Б. Алтухов, А.Д. Гурченко, Е.З. Гусаков, М.А. Ирзак, М. Крамер*

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург, Россия, e-mail: a.altuhov@mail.ioffe.ru
*Institut für Experimentalphysik II, Ruhr-University Bochum, Germany

В последние годы диагностика Корреляционного Усиленного Рассеяния (КУР) успешно используется для изучения спектров дрейфовых волн с разрешением по волновым векторам в токамаке [1], в частности, первые экспериментальные наблюдения температурно-градиентных мод (ETG) были осуществлены с помощью КУР. В стандартных токамаках, где электронная циклотронная частота выше или сравнима с центральной плазменной электронной частотой ce ≥ pe(0), схема УР состоит в зондировании плазмы необыкновенной волной со стороны сильного магнитного поля. К сожалению, в сферических токамаках, с довольно невысоким магнитным полем и высокими плотностями, соотношение частот меняется ce < pe(0) и поверхность Верхнего Гибридного Резонанса (ВГР) оказывается недоступной. Тем не менее, как ранее было показано в работах [2,3] для условия ce << pe(0), типичного для сферического токамака, область непрозрачности между поверхностями отсечки и ВГР очень узкая, что позволяет существенной части мощности достигнуть ВГР при зондировании со стороны слабого магнитного поля.

В данной работе представлены результаты работ со схемой КУР для изучения параметров турбулентности в геликоном разряде, линейной установке с ВЧ разрядом высокой плотности, обладающего электромагнитными свойствами схожими со сферическими токамаками. Не смотря на сильное отражение зондирующей мощности сигнал УР оказался достаточно высок для детектирования и использования корреляционного анализа. В работе детально представлена процедура калибровки схемы, основные результаты, полученные на геликонном разряде. С помощью полноволнового кода [4] сделаны расчеты, моделирующие распространение волны в необыкновенной поляризации со стороны слабого магнитного поля в токамаке Глобус-М. Получены соотношения рассеянной к зондирующей мощности в зависимости от интенсивности турбулентности для коротких и длинных масштабов рассеивающих волн. Сравнение полученных значений для Глобус-М с предварительными расчетами на геликоном разряде [2], а также успешные эксперименты на геликоне позволяют перейти к осуществлению первых экспериментов с зондированием в 8 мм диапазоне частот на сферическом токамаке.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 07-02-00746-а 10-02-00887-а и 08-02-90011-Бел_а.

Литература

- E.Z. Gusakov, A.D. Gurchenko, A.B. Altukhov, et al., Plasma Phys. Control. Fusion 48, A371 (2006)

- A.B. Altukhov, E.Z. Gusakov, M.A. Irzak, M.Krämer, B.Lorenz, V.Selenin, Phys.Plasmas 12, 22310 (2005)

- A.D. Piliya, E.N. Tregubova, Plasma Phys. Control. Fusion 47, 143 (2005)

- M.A. Irzak and O.N. Shcherbinin, Nucl. Fusion 35, 1341 (1995)