Особенности калибровки диагностики по ИЗМЕРЕНИю ВРЕМЕНИ УДЕРЖАНИЯ электронов В СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М

Г.С. Воронов, И.А. Гришина, В.П. Наливайко*

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия
*Московский технический университет связи и информатики, Москва, Россия

На стеллараторе Л-2М разработана методика, позволяющая измерять время жизни электронов плазмы по данным спектроскопических измерений и дающая возможность следить за изменением его в различных режимах удержания плазмы, в том числе и  при образовании краевых транспортных барьеров [1]. В эксперименте регистрируется временная зависимость интегральной интенсивности свечения линии водорода Н ( = 6563 Å) по одной из центральных хорд. Благодаря известному свойству атома водорода – постоянству отношения скорости ионизации к скорости возбуждения линии Н электронным ударом в широком диапазоне значений электронной температуры – эти измерения дают информацию о поступлении электронов в плазму за счет ионизации атомов водорода. А уход электронов через границу плазмы характеризуется временем удержания электронов. В рамках данной модели время удержания электронов может быть вычислено по данным измерения свечения линии Н

Данный метод определения времени удержания электронов плазмы нуждается в калибровке – определении численного коэффициента, связывающего интегральную интенсивность свечения линии Н  с количеством электронов, поступающих в плазму за счет ионизации атомов водорода. Этот коэффициент может быть определен, исходя из экспериментальных данных, для каждого рабочего выстрела и учитывает все экспериментальные факторы, влияющие на калибровку сигнала Hα.

Для калибровки может быть использован первый пик на сигнале Hα, соответствующий выгоранию линии Hα. На этом этапе рост полного числа имеющихся в плазме электронов обусловлен преимущественно ионизацией атомов водорода, находящихся первоначально в объеме камеры. Когда все эти атомы водорода ионизованы, рост числа электронов прекращается, выходя на стационарное значение. В этот момент можно определить интересующий нас численный коэффициент, привлекая данные измерения интегральной хордовой плотности электронов плазмы (интерферометр на длине волны  = 2,1 мм).

Вопрос о правомерности использования данного метода калибровки диагностики был проверен экспериментально. В работе сравниваются между собой данные измерения времени жизни электронов, полученные в сходных по условиям формирования плазмы разрядах. При этом измерения проводились в различных сечениях плазменного шнура по различным хордам (вертикальная и горизонтальная) с помощью разных спектральных приборов. Измерения показали, что времена удержания электронов для выстрелов со сходными глобальными параметрами и условиями формирования, но измеренные различными способами, совпадают в пределах ошибок, хотя численные коэффициенты пропорциональности между величиной интегральной интенсивности свечения линии Н  и количеством электронов, поступающих в плазму за счет ионизации атомов водорода, могут при этом существенно отличаться.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант 08-02-00651-a.

Литература.

- Г.С. Воронов, И.А. Гришина, В.П. Наливайко, Измерение времени удержания частиц в стеллараторе Л-2М, Физика плазмы, 2010 №4 (в печати)