Разработка гамма спектрометрической диагностики высокотемпературной плазмы для ИТЕР

И.Н. Чугунов, А.Е. Шевелев, Д.Б. Гин, Д.Н. Дойников, В.О. Найденов, И.А. Полуновский, А.И. Чугунов, Е.М. Хилькевич

Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия, 194021, С.-Петербург, Политехническая ул., 26, Chugunov@cycla.ioffe.rssi.ru

Диагностика высокоэнергичных ионов и, особенно, альфа-частиц является одной из важнейших задач больших токамаков. Она важна для международного термоядерного реактора ИТЭР в частности для оптимизации сценариев нагрева. Так как гамма спектрометрия детектирует гамма-излучение, возникающее в результате разрядки возбужденных состояний ядер образующихся ядерных реакциях проходящих в плазме, для возбуждения которых необходимы ионы с энергией в МэВном диапазоне эта диагностика позволяет решать указанную задачу. Высокоэнергичные ионы рождаются в плазме при реакциях синтеза и при ICRF и NBI  нагреве. Интенсивное гамма излучение возникает из реакций синтеза, а так же из ядерных реакций между быстрыми ионами и основными плазменными примесями типа бериллия и углерода, или примесями, введенными в плазму токамака. Гамма диагностика больше 20 лет развивается в ФТИ [1,2].  В настоящее время гамма диагностика успешно развивается на токамаке ДЖЕТ, где она является одним из важных методов, используемых для изучения удерживаемых быстрых ионов [3,4].  Анализ зарегистрированных гамма спектров позволяет: идентифицировать энергичные альфа частицы и другие быстрые ионы (H, D, T, 3He), вызывающие ядерные реакции с эмиссией гамма квантов, оценить эффективные температуры на хвосте энергетического распределения ионов и их относительные концентрации. Анализируя изменения гамма спектров во времени можно определить динамику вышеназванных параметров в процессе разряда. Важные результаты  дают  томографические гамма спектрометрические исследования, позволяющие проводить реконструкцию радиального профиля источников гамма излучения. Необходимым условием томографических измерений является наличие как минимум двух ракурсов наблюдения. Отсутствие вертикальных портов в ИТЭР сильно усложнило задачу организации нейтронных и гамма томографических измерений.

В настоящее время планируется, предложенный А.В. Красильниковым и Ю.А.Кащуком, вариант организации вертикального ракурса наблюдений из диверторного порта, что позволяет надеяться на возможность томографических нейтронных и гамма исследований. Однако условия работы детекторов в диверторном порту существенно более жесткие, чем в горизонтальном. В докладе представлены результаты магнитных и температурных испытаний прототипа гамма детектора для вертикального ракурса.

Работа была поддержана средствами из Государственных контрактов РФ. № Н.4з.41.03.08.258 и № Н.4а.52.03.10.1047

Литература

- V.G.Kiptily, Fusion Technology 18 (1990) 583

- V. G. Kiptily, I. N. Chugunov, V. O. Naidenov, et al. Plasma Devices<ENDTITLE> Select AUTHOR on AIP toolbar to insert Author. & Operations, 7  (1999),   p. 255 – 265.

- V.G. Kiptily, J.M. Adams, L. Bertalot, et al. Nucl. Fusion 45 (2005) L21–L25

- V.G. Kiptily, I.N. Chugunov, D.B.Gin, et al. 33nd EPS Conference on Plasma Physics, Rome, 19 - 23 June 2006, ECA Vol. 30I, P-1.077 (2006).