Экспериментальное исследование пространственно-неоднородного положительного столба разряда постоянного тока оптическими методами

*М.А. Бухарин, А.В. Зобнин

ОИВТ РАН, Москва, Россия, bukharinmikhail@gmail.com
*МФТИ, Москва, Россия

Работа посвящена исследованию основных характеристик плазмы, связанных с возбужденными атомами неона в области пространственной неоднородности положительного столба разряда постоянного тока. Результаты этой работы представляют интерес с точки зрения решения таких актуальных на сегодняшний день прикладных задач как моделирование газового разряда в области пространственной неоднородности в нелокальном приближении [1], диагностика пылевой компоненты плазмы и моделирование ее взаимодействия с окружающим разрядом [2]. В современных моделях, описывающих пылевую компоненту в плазме, одним из значимых каналов нагрева частиц является нагрев за счет метастабильных атомов окружающего газа. Характеристики газового разряда, связанные с возбужденными атомами, необходимы для создания моделей разряда в нелокальном приближении. Методы спектроскопии, использующие перестраиваемый диодный лазер, являются точными, точечными и не вносящими значительных возмущений в систему. Таким образом, за счет чрезвычайно низкой спектральной ширины излучения лазера (несколько мегагерц)  возможно в реальном времени исследовать доплеровское уширение спектральных линий неона и низкую концентрацию метастабильных атомов в конкретной точке.

В рамках данной работы были проведены исследования положительного столба тлеющего разряда неона в области скачкообразного изменения диаметра трубки (D = 30,0 мм, d = 13,8 мм) при давлениях 60 Па и 20 Па и токах разряда 5 мА и 2 мА соответственно. На основе абсолютных измерений были получены концентрации возбужденных атомов неона. В частности, для получения концентрации метастабильных атомов неона на уровне  был использован метод одного зеркала, а для измерения абсолютных концентраций метастабильных атомов на уровне , усредненных по лучу, был использован метод, основанный на анализе поглощения лазерного излучения, проходящего сквозь плазму.

На основе анализа экспериментальных данных получены профили концентраций возбужденных атомов и профили распределения температур метастабильных атомов неона в области неоднородности.

Литература

- Зобнин А. В. // Теплофизика высоких температур – 2009. – Т. 47, №6. – C. 803-810.

- Do H. T., Kersten H., Hippler R. // New Journal of Physics – 2008. – 10. – 053010.