Состояние разработки и перспективы проекта термоядерного источника нейтронов ТИН

Б.В. Кутеев

РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: kuteev@nfi.kiae.ru

Создание интенсивных источников нейтронов на основе реакций ядерного синтеза может значительно ускорить процесс внедрения термоядерных технологий и способствовать решению актуальных задач ядерной энергетики по наращиванию топливного потенциала за счет сырьевых изотопов, переработке нуклидов и замыканию ядерного топливного цикла [1].

По итогам работ 2010 года в РНЦ КИ была сформулирована концепция демонстрационного термоядерного источника нейтронов ТИН, которая описывает стационарную гибридную систему «синтез-деление» с мощностью реакции синтеза дейтерия и трития менее 10 МВт и мощностью ядерных реакций в бланкете с делящимися материалами от 10 до 100 МВт. Концепция базируется на использовании реакции ядерного синтеза дейтерия и трития в компактном токамаке с большим радиусом 0,5 м и аспектным отношением 1,67 (Мощности синтеза 3 МВт соответствует нейтронный выход ~1018 н/c). Она позволяет реализовать несколько типов бланкетов с  делящимися и неделящимися размножителями и замедлителями нейтронов, обеспечивающих производство дополнительных нейтронов и формирование нейтронных спектров, необходимых для  трансмутации радионуклидов, наработки топливных нуклидов (до 20 кг/год) и трития (до 100 г/год). Стационарная работа компактного токамака с теплыми медными катушками  при токе 1.5 МА и магнитном поле 1.5 Тл обеспечивается системой нагрева плазмы нейтральными пучками мощностью до 10 МВт. Предельная мощность энергопотребления системы не превышает 60 МВт. Стоимость сооружения ТИН не превышает 6 млрд. рублей, а стоимость эксплуатации менее 750 млн. рублей в год.

Развитие работ в 2011 году планируется проводить в рамках технического предложения на эскизное проектирование нейтронного источника ТИН.  Техпредложение сформулировано на основе анализа различных вариантов системы, описанных в концепции ТИН, сравнительной оценки предложенных технических решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого ТИН и известных аналогов, а также с учётом результатов патентных исследований.

На этапе эскизного проектирования предлагается сосредоточиться на оптимизации системы с целью повышения мощности реакции синтеза до 10 МВт, и совершенствовании структуры бланкета с целью повышения его эффективности как размножителя нейтронов,  увеличения  плотности потока тепловых нейтронов до 1015 н/(см2с) и более, увеличения эффективного выхода топливных радионуклидов до значений, превышающих 1 нуклид на исходный нейтрон реакции синтеза.

Предлагается также начать НИОКР, поддерживающие эскизное проектирование:

- - по физическому базису ТИН как плазменно-пучковой системы с сильно анизотропной плазмой с низкой столкновительностью,

- - по базовым технологическим системам ТИН, включая магнитную систему, вакуумную камеру, дивертор, систему нейтральной инжекции,  жидко-солевой бланкет, систему дистанционного обслуживания, диагностики и управления, топливному циклу и материалам. Указанные НИОКР должны включать в себя также проектирование, изготовление и испытание составных элементов базовых технологических систем ТИН и прототипов,  в моделирующих ТИН условиях.

Литература

- Б.В. Кутеев, П.Р. Гончаров, В.Ю. Сергеев, В.И. Хрипунов. Физика плазмы, 2010, т. 36, вып.4, стр. 307-346.