Исследование пространственной структуры плазмы на установке ГОЛ-3 с помощью изображающего ВУФ спектрометра

Н.В. Сорокина1,3, А.В. Бурдаков1,3, М.А. Макаров1, K.И. Меклер1,
 С.В. Полосаткин1,2,3, В.В. Поступаев1,2, A.Ф. Ровенских1, С.Л. Синицкий1,2,
 В.Д. Степанов1,2

1Институт Ядерной Физики им. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия,
    N.V.Sorokina@inp.nsk.su
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

На установке ГОЛ-3 в ИЯФ СО РАН проводятся эксперименты по исследованию нагрева и удержания плазмы в многопробочном магнитном поле. Плазма плотностью 1020÷1022 м-3 удерживается в 12-метровом соленоиде с аксиально-симметричным периодическим (гофрированным) магнитным полем. Соленоид состоит из 52 магнитных ячеек с пробочным отношением  R = 1.5 (Bmax/Bmin= 4.8/3.2 T). Нагрев плазмы осуществляется мощным релятивистским пучком электронов до температуры 1-2 кэВ при плотности плазмы  ~1021 м-3. Энергетическое время удержания составляет ~1 мс.

На установке была проведена серия экспериментов по нагреву плазмы в режимах с инжекцией пучка уменьшенного диаметра [1]. В этих экспериментах для определения размеров горячей области плазмы использовался изображающий ВУФ спектрометр [2]. Эта диагностика позволяет измерять хордовое распределение интенсивности излучения спектральных линий примесей, содержащихся в плазме. Сравнение профилей спектральных линий ионов с различной степенью ионизации (OII - OVI) позволяет определить размер области плазмы, разогреваемой пучком. Поперечный размер и положение горячей плазменной области были измерены в различных режимах работы установки ГОЛ-3. Сравнение результатов измерений пространственной структуры излучения спектральных линий ионов примесей в ВУФ диапазоне с численными расчетами динамики ионизационного баланса позволило дать оценку сверху на коэффициент поперечной диффузии плазмы в режимах работы установки с тонким пучком.

В докладе представлены описание диагностической системы, результаты измерений, а также их сравнение с данными моделирования ионизационного баланса. Обсуждаются поперечная диффузия и макроскопическое движение пучка.

Работа была поддержана Российским Министерством образования и науки, грантами 2.1.1/3983, 2.1.1./3465, P2309, P276, 02.518.11.7113; РАН, проект N 30; РФФИ, 10-02-01317а, FASIE.

Литература:

- V. Postupaev et al. Experiments with “thin” electron beam at GOL-3. 37th EPS Conference on Plasma Physics, Ireland, 2010, P1.1080.

- A. Burdakov et al. Instruments and Experimental Techniques 47, p.234 (2004).